## 1안
* 정보입력 란
평가기관 : | (주)테크윈 | 평가종류 : | 정기검사 |  |  | 완/미완 선택 : | 미완
내부심사 : | 권진기 | 홍영민 | 박근웅 | 마봉건
컨설팅 : | 윤성수 대표이사 | 황선덕
직전 평가반 :
평가일 :
* 평가반 구성 안
역할 | 회사/기관명 | 성명 | 연락처 | 이메일 | 중분류 | 주소 | 비고
평가반장 | 국립수산과학원 | 최윤석 | 010-3719-1174 | grcys@korea.kr |  |  | 소재지
기술평가사 | (주)광국컨설팅 | 주광국 | 010-4514-5751 | jukk2000ktr@naver.com |  |  | 소재지
기술평가사 | KOTITI 시험연구원 | 김재우 | 01072166757 | jw_kim@kr.kotiti-global.com |  |  | 소재지
기관정보 |  |  |  | 주소정보
담당자명 | 이은정 |  |  | 소재지 | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로474번길 60
담당자연락처 | 043-261-8197 |  |  | 소재지-1
담당자이메일 | hwangsd@techwin.co.kr |  |  | 소재지-2
순번 | 대분류 코드 | 측정분야(대분류) | 중분류 코드 | 측정분야(중분류) | 제품 및 물질 | 제품 및 물질(영문) | 분류 | 규격코드 | 규격명 | 구성요소,특성(시험범위)(한글) | 이력항목 | 연도 | 규격코드(영문) | 규격명(영문) | 구성요소,특성(시험범위)(영문) | 현장시험가능항목 | 사업장구분
1 | 02 | 화학시험 | 021 | 수질 | 차아염소산나트륨(유효염소) | Sodium hypochlorite(Available Chlorine) | 기타 | 환경부고시 제2025-165호(2025.10.01) | 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준 II.살균소독제-3.차아염소산나트륨(유효염소) | (0.01~15)% | 변경 | 2013 | Ministry of Environment Notice No. 2025-165(01.10.2025) | Standards and specification and/or labeling regulation for water treatment agent II. Disinfectant-3 Sodium hypochlorite(Available Chlorine) | (0.01~15)% | N | 소재지
2 | 02 | 화학시험 | 021 | 수질 | 브롬이온,염소이온,불소이온,질산성이온,아질산성이온,인산이온,황산이온 | Bromide,Chloride,Fluoride, Nitrite, Orthophosphate,, Nitrate and Sulfate ions | KS | KS I ISO10304-1:2007 | 수질 - 이온크로마토그래피를 이용한 용존 음이온의 측정-제1부: 브롬이온,염소이온,불소이온,질산이온,아질산이온,인산이온,황산이온의 측정 | 브롬이온 0.05 mg/L이상,아질산이온 0.05 mg/L이상, 염소이온 0.1 mg/L이상, 불소이온 0.1 mg/L이상,질산이온 0.1 mg/L이상, 오쏘인산이온 0.1 mg/L이상, 황산이온 0.1 mg/L이상 | 기존 | 2013 | KS I ISO10304-1:2007 | Water quality - Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions - Part 1 : Determination of bromide,chloride,fluoride, nitrite, orthophosphate and sulfate | Not less than for Bromide 0.05 mg/L, Not less than for Nitrite 0.05 mg/L, Not less than for Chloride 0.1 mg/L, Not less than for Fluoride 0.1 mg/L, Not less than for Nitrate 0.1 mg/L, Not less than for Orthophosphate 0.1 mg/L, Not less than for Sulfate 0.1 mg/L | N | 소재지
3 | 02 | 화학시험 | 021 | 수질 | 염소산, 염소, 아염소산 | Chlorate, Chloride, Chlorite | KS | KS I ISO10304-4:1997 | 수질-이온 액체 크로마토그래피에 의한 용존 음이온 측정방법-제4부:오염이 낮은 물에 존재하는 염소산, 염소 및 아염소산의 측정 | 염소산 0.03 mg/L 이상, 염소 0.1 mg/L 이상, 아염소산 0.05 mg/L 이상 | 기존 | 2012 | KS I ISO10304-4:1997 | Water quality ― Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions ― Part 4: Determination of chlorate, chloride and chlorite in water with low contamination | Not less than for Chlorate 0.03 mg/L, Not less than for Chloride 0.1 mg/L, Not less than for Chlorite 0.05 mg/L | N | 소재지
4 | 02 | 화학시험 | 021 | 수질 | 리튬,나트륨,암모늄,칼륨,망간,칼슘,마그네슘 | Lithium,Sodium,Ammonium,Potassium, Manganese,Calcium,Magnesium | KS | KS I ISO 14911:1998 | 수질 -이온크로마토그래피를 사용하여 용해된 Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ 및 Ba2+의 측정방법-용수 및 폐수를 위한 방법 | Li+ 0.01mg/L 이상, Na+ 0.1mg/L 이상, NH4+ 0.1mg/L 이상, K+ 0.1 mg/L 이상, Mn2+ 0.5 m/gL 이상, Ca2+ 0.5 mg/L 이상, Mg2+ 0.5 mg/L 이상 | 기존 | 2013 | KS I ISO 14911:1998 | Water quality-Determination of dissolved Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ and Ba2+ using ion chromatography – Method for water and waste water | Not less than for Li+ 0.01 mg/L, Not less than for Na+ 0.1 mg/L, Not less than for NH4+ 0.1 mg/L, Not less than for K+ 0.1 mg/L, Not less than for Mn2+ 0.5 mg/L, Not less than for Ca2+0.5 mg/L, Not less than for Mg2+ 0.5 mg/L | N | 소재지
5 | 02 | 화학시험 | 021 | 수질 | 브롬산 | Bromate | KS | KS I ISO 15061:2001 | 수질 - 용해된 브롬산염 측정 - 액상 이온 크로마토그래피법 | 0.5 μg/L 이상 | 기존 | 2013 | KS I ISO 15061:2001 | Water quality - Determination of dissolves bromate - Method by liquid chromatography of ions | Not less than 0.5 μg/L | N | 소재지
6 | 02 | 화학시험 | 021 | 수질 | pH | pH | KS | KS I ISO 10523:2008 | 수질 - pH 측정방법 | pH 2 ~ pH 12 | 기존 | 2013 | KS I ISO 10523:2008 | Water quality-Determination of pH | pH 2 ~ pH 12 | N | 소재지
7 | 02 | 화학시험 | 021 | 수질 | 용존 유기탄소,총 유기탄소 | Organic carbon, Total organic carbon | KS | KS I ISO 8245:1999 | 수질 - 용존 유기탄소(DOC) 및 총 유기탄소(TOC) 측정지침 | (0.3~1 000) mg/L | 기존 | 2013 | KS I ISO 8245:1999 | Water quality ― Guidelines for the determination of total organic carbons(TOC) and dissolved organic carbon(DOC) | (0.3~1 000) mg/L | N | 소재지
8 | 02 | 화학시험 | 021 | 수질 | 전기 전도율 | conductivity | KS | KS I ISO 7888:1985 | 수질-전기전도율 측정방법 | 0.1 mS/m 이상 | 기존 | 2013 | KS I ISO 7888:1985 | Water quality-Determination of electrical conductivity | Not less than 0.1 mS/m | N | 소재지
9 | 02 | 화학시험 | 021 | 수질 | 경도 | Hardness | 기타 | 국립환경과학원고시 제2025-48호(2025.12.08) | 먹는물 수질공정시험기준/ ES 05301.1e 경도-EDTA 적정법 | 1 mg/L이상 | 변경 | 2013 | National Institute of Environmental Research Notice No. 2025-48(08.12.2025) | The Standard of Official Water Quality Testing of Potable Water ES 05301.1e Hardness-EDTA Titrimetric Method | Not less than 1 mg/L | N | 소재지
10 | 02 | 화학시험 | 021 | 수질 | 퍼클로레이트 | Perchlorate | 기타 | 국립환경과학원고시 제2025-53호(2025.12.26) | 수질 오염공정시험기준/ ES 04364.2c 퍼클로레이트-이온크로마토그래피 | 0.002 mg/L 이상 | 변경 | 2013 | National Institute of Environmental Research Notice No. 2025-53(26.12.2025) | The Standard of Official Water Quality Testing of Water pollution ES 04364.2c -Perchlorate-ion Chromatography | Not less than 0.002 mg/L | N | 소재지
11 | 02 | 화학시험 | 021 | 수질 | 브롬산 | Bromate | ISO | ISO 11206 : 2011 | 수질-용해된 브롬산염 측정- 이온 크로마토그래피와 포스트 컬럼반응을 사용한 방법 | 0.5 μg/L 이상 | 기존 | 2021 | ISO 11206 : 2011 | Water quality-Determination of dissoved bromate-Method using ion chromatography(IC) and post column reaction(PCR) | Not less than 0.5 μg/L | N | 소재지
12 | 02 | 화학시험 | 021 | 수질 | 총질소 | Total Nitrogen | 기타 | 국립환경과학원고시 제2025-53호(2025.12.26) | 수질 오염공정시험기준/ ES 04363.4d 총질소-연속흐름법 | 0.06 mg/L 이상 | 변경 | 2021 | National Institute of Environmental Research Notice No. 2025-53(26.12.2025) | The Standard of Official Water Quality Testing of Water pollution ES 04363.4d -Total Nitrogen-Continuous Flow Analysis | Not less than 0.06 mg/L | N | 소재지
13 | 02 | 화학시험 | 021 | 수질 | 총인 | Total phosphorus | 기타 | 국립환경과학원고시 제2025-53호(2025.12.26) | 수질 오염공정시험기준/ ES 04362.2c 총인-연속흐름법 | 0.003 mg/L 이상 | 변경 | 2021 | National Institute of Environmental Research Notice No. 2025-53(26.12.2025) | The Standard of Official Water Quality Testing of Water pollution ES 04362.2c -Total Phosphorus-Continuous Flow Analysis | Not less than 0.003 mg/L | N | 소재지

## 02.021
회사/기관명 | 성명 | 평가사구분 | 유효기간 | 현장평가 | 평가점수 | 순위 | 비고
케이앤에이 | 박성수 | 평가사보 | 2025-09-23 ~ 2028-09-22 | 2026-02-25 ~ 2026-02-27
경북대학교 기초과학연구원 방사선과학연구소 | 이해영 | 평가사보 | 2025-08-26 ~ 2028-08-25 | 2026-03-30 ~ 2026-04-01
(재)한국건설생활환경시험연구원 | 이충현 | 평가사 | 2024-03-04 ~ 2027-03-03 | 2025-10-13 ~ 2025-10-15
(주)한국품질시험원 | 이보영 | 평가사보 | 2023-12-21 ~ 2026-12-20 | 2025-02-26 ~ 2025-02-27
한국화학융합시험연구원 | 이대용 | 평가사보 | 2023-07-13 ~ 2026-07-12
비엘텍 코리아 주식회사 | 예미주 | 평가사보 | 2023-05-31 ~ 2026-05-30 | 2025-11-10 ~ 2025-11-12
서울대학교 | 주창규 | 평가사 | 2026-03-10 ~ 2029-03-09 | 2025-08-25 ~ 2025-08-27
KOTITI 시험연구원 | 김재우 | 평가사보 | 2023-11-08 ~ 2026-11-07 | 2026-04-02 ~ 2026-04-03
(주)한국이엠씨 | 신진호 | 평가사보 | 2025-11-12 ~ 2028-11-11 | 2026-04-08 ~ 2026-04-10
한국화학융합시험연구원 | 이정희 | 평가사보 | 2023-04-05 ~ 2026-04-04 | 2025-01-20 ~ 2025-01-22
(재)한국환경수도연구원 | 김동훈 | 평가사보 | 2026-02-13 ~ 2029-02-12 | 2024-09-23 ~ 2024-09-25
인천광역시보건환경연구원 | 조중희 | 평가사 | 2026-03-10 ~ 2029-03-09 | 2025-11-12 ~ 2025-11-13
한국기계전기전자시험연구원 | 최미정 | 평가사 | 2025-11-28 ~ 2028-11-27 | 2026-02-09 ~ 2026-02-11
(재)한국화학융합시험연구원 | 홍주은 | 평가사보 | 2024-06-03 ~ 2027-06-02 | 2026-04-14 ~ 2026-04-15
| 이윤 | 평가사보 | 2025-11-28 ~ 2028-11-27 | 2026-03-05 ~ 2026-03-07
(재)한국화학융합시험연구원 | 민석기 | 평가사보 | 2022-09-16 ~ 2025-09-15 | 2025-04-24 ~ 2025-04-25
(재)한국조선해양기자재연구원 | 박선연 | 평가사보 | 2026-02-13 ~ 2029-02-12
(재)한국화학융합시험연구원 | 이주희 | 평가사 | 2022-08-16 ~ 2025-08-15 | 2025-01-06 ~ 2025-01-08
한국산업기술시험원 | 홍길환 | 평가사보 | 2022-02-21 ~ 2025-02-20 | 2024-11-25 ~ 2024-11-26
(주)신비기술개발 | 김숙동 | 평가사보 | 2022-01-28 ~ 2025-01-27 | 2024-05-09 ~ 2024-05-11
재단법인 한국조선해양기자재연구원 | 이보람 | 평가사 | 2024-11-28 ~ 2027-11-27 | 2026-02-09 ~ 2026-02-11
수중생태기술연구소 | 김정배 | 평가사 | 2024-11-13 ~ 2027-11-12 | 2025-12-18 ~ 2025-12-19
원진재단부설 노동환경건강연구소 | 조영환 | 평가사보 | 2024-08-09 ~ 2027-08-08 | 2026-03-03 ~ 2026-03-04
(주)선광티앤에스 | 박근일 | 평가사 | 2024-06-27 ~ 2027-06-26 | 2026-02-23 ~ 2026-02-25
한국광해광업공단 | 박미선 | 평가사보 | 2024-06-03 ~ 2027-06-02 | 2025-11-05 ~ 2025-11-06
코웨이 | 주일 | 평가사보 | 2021-06-18 ~ 2024-06-17
해담솔루션 | 김영숙 | 평가사 | 2024-08-09 ~ 2027-08-08 | 2025-11-19 ~ 2025-11-21
CKIC KOREA | 김정기 | 평가사 | 2024-04-16 ~ 2027-04-15 | 2025-10-22 ~ 2025-10-24
한국조선해양기자재연구원 | 임수연 | 평가사 | 2025-06-05 ~ 2028-06-04 | 2026-02-09 ~ 2026-02-11
BSY경영연구소 | 배상용 | 평가사보 | 2021-07-19 ~ 2024-07-18
한국세라믹기술원 | 이명규 | 평가사 | 2023-11-08 ~ 2026-11-07 | 2026-02-09 ~ 2026-02-11
(주)지아이 | 윤중섭 | 평가사 | 2024-05-09 ~ 2027-05-08 | 2026-02-09 ~ 2026-02-11
한국건설생활환경시험연구원 | 김창회 | 평가사보 | 2019-11-18 ~ 2022-11-17 | 2022-08-25 ~ 2022-08-26
소속기관없음 | 한정희 | 선임평가사 | 2023-03-22 ~ 2026-03-21 | 2025-10-22 ~ 2025-10-24
국가기술표준원 | 이홍균 | 평가사보 | 2021-01-11 ~ 2024-01-10
식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 | 문형실 | 평가사 | 2025-08-08 ~ 2028-08-07 | 2026-02-04 ~ 2026-02-05
한국화학융합시험연구원 | 김주한 | 평가사보 | 2022-03-21 ~ 2025-03-20 | 2024-08-28 ~ 2024-08-30
수원여자대학교 | 남진식 | 평가사 | 2024-03-19 ~ 2027-03-18 | 2026-02-26 ~ 2026-02-27
SM Lab 에스엠 랩 | 권윤자 | 평가사 | 2024-03-19 ~ 2027-03-18 | 2026-04-07 ~ 2026-04-08
경인지방식품의약품안전청 | 류경열 | 평가사 | 2024-01-24 ~ 2027-01-23 | 2026-02-26 ~ 2026-02-27
국방부조사본부 | 김형승 | 평가사보 | 2018-04-26 ~ 2021-04-25
한국인정지원센터 | 장지나 | 평가사보 | 2018-02-13 ~ 2021-02-12 | 2019-06-03 ~ 2019-06-04
식품의약품안전평가원 | 최정호 | 평가사 | 2024-07-18 ~ 2027-07-17 | 2026-02-25 ~ 2026-02-27
경기도 보건환경연구원 | 허평 | 평가사보 | 2018-09-10 ~ 2021-09-09
한국중부발전(주) | 양동호 | 평가사보 | 2018-04-26 ~ 2021-04-25 | 2020-11-19 ~ 2020-11-20
(주)자이로 | 안구용 | 평가사 | 2024-03-04 ~ 2027-03-03 | 2026-01-21 ~ 2026-01-23
한국기초과학지원연구원 | 신형선 | 평가사 | 2023-09-06 ~ 2026-09-05 | 2025-11-25 ~ 2025-11-26
식품의약품안전처 | 최재천 | 평가사 | 2021-04-27 ~ 2024-04-26 | 2023-03-13 ~ 2023-03-14
한국과학기술연구원 | 김호준 | 선임평가사 | 2023-08-09 ~ 2026-08-08 | 2026-03-24 ~ 2026-03-25
국가기술표준원 | 김은영 | 평가사 | 2018-02-05 ~ 2021-02-04 | 2019-09-30 ~ 2019-10-01
질병관리청 | 박예은 | 평가사 | 2023-12-21 ~ 2026-12-20 | 2025-08-13 ~ 2025-08-14
서울지방식품의약품안전청 | 이화미 | 평가사 | 2023-09-06 ~ 2026-09-05 | 2025-12-08 ~ 2025-12-09
부산지방식품의약품안전청 시험분석센터 수입식품분석과 | 김재이 | 평가사 | 2025-01-10 ~ 2028-01-09 | 2024-11-19 ~ 2024-11-20
식품의약품안전처 | 강명희 | 평가사 | 2025-01-10 ~ 2028-01-09 | 2026-02-02 ~ 2026-02-03
한국건설생활환경시험연구원 | 서준식 | 평가사보 | 2025-07-18 ~ 2028-07-17 | 2025-10-21 ~ 2025-10-22
해양환경공단 | 이용우 | 평가사 | 2023-12-07 ~ 2026-12-06 | 2026-03-30 ~ 2026-03-31
(주)한국종합공해시험연구소 | 김교붕 | 평가사 | 2023-05-03 ~ 2026-05-02 | 2025-11-27 ~ 2025-11-28
국가기술표준원 | 박응조 | 평가사보 | 2017-01-17 ~ 2020-01-16 | 2019-05-22 ~ 2019-05-22
영 컨설팅 앤드 서비스(Young Consulting and Service) | 허성호 | 평가사 | 2019-01-30 ~ 2022-01-29 | 2018-12-05 ~ 2018-12-07
서울특별시보건환경연구원 | 박진아 | 선임평가사 | 2023-07-13 ~ 2026-07-12 | 2026-04-06 ~ 2026-04-07
한국산업기술시험원 | 이경미 | 평가사 | 2023-10-25 ~ 2026-10-24 | 2026-02-09 ~ 2026-02-10
한화솔루션(주) 중앙연구소 | 윤진원 | 평가사 | 2025-08-08 ~ 2028-08-07 | 2025-06-19 ~ 2025-06-20
한국마사회 | 유준동 | 평가사 | 2024-06-03 ~ 2027-06-02 | 2026-01-26 ~ 2026-01-28
국가기술표준원 | 신민주 | 평가사보 | 2021-08-03 ~ 2024-08-02 | 2019-07-30 ~ 2019-07-31
주식회사 케미다스 | 김승환 | 선임평가사 | 2025-07-18 ~ 2028-07-17 | 2026-02-02 ~ 2026-02-03
서울시보건환경연구원 | 김남진 | 선임평가사 | 2025-11-12 ~ 2028-11-11 | 2026-02-26 ~ 2026-02-27
경기도보건환경연구원 | 민윤기 | 평가사보 | 2016-03-16 ~ 2019-03-15
영진환경산업(주) | 김요용 | 평가사 | 2025-12-18 ~ 2028-12-17 | 2025-11-12 ~ 2025-11-14
(주)에스엔엔씨 | 이철환 | 선임평가사 | 2025-02-17 ~ 2028-02-16 | 2026-02-04 ~ 2026-02-05
씨엔제이에스 | 홍성길 | 선임평가사 | 2024-07-18 ~ 2027-07-17 | 2026-01-20 ~ 2026-01-21
대전광역시 보건환경연구원 | 김태훈 | 평가사 | 2024-10-30 ~ 2027-10-29 | 2026-02-11 ~ 2026-02-13
경기도보건환경연구원 | 허종원 | 평가사 | 2025-06-05 ~ 2028-06-04 | 2025-12-10 ~ 2025-12-12
대덕분석기술연구소 | 최병인 | 평가사 | 2020-09-03 ~ 2023-09-02 | 2018-08-09 ~ 2018-08-11
오에이치.테크놀로지 | 김복순 | 평가사 | 2025-01-10 ~ 2028-01-09 | 2025-12-10 ~ 2025-12-12
서울특별시 서울물연구원 | 이은숙 | 평가사 | 2025-03-11 ~ 2028-03-10 | 2025-08-28 ~ 2025-08-29
한국건설생활환경시험연구원 | 고병례 | 평가사 | 2025-04-02 ~ 2028-04-01 | 2024-04-24 ~ 2024-04-26
한국섬유개발연구원 | 박성우 | 평가사 | 2024-06-03 ~ 2027-06-02 | 2026-04-15 ~ 2026-04-16
(재)한국조선해양기자재연구원 | 양준혁 | 평가사 | 2023-06-28 ~ 2026-06-27 | 2026-02-26 ~ 2026-02-27
경기도보건환경연구원 | 김동기 | 평가사 | 2026-01-27 ~ 2029-01-26 | 2023-04-24 ~ 2023-04-26
한국수자원공사 | 김윤석 | 선임평가사 | 2024-06-03 ~ 2027-06-02 | 2025-12-18 ~ 2025-12-19
주식회사 이롬홀딩스 (품질안전센터) | 정지상 | 선임평가사 | 2024-04-16 ~ 2027-04-15 | 2025-12-22 ~ 2025-12-24
농촌진흥청 | 김진호 | 평가사보 | 2014-05-16 ~ 2017-05-15
(주)엔스타알앤씨 | 노재동 | 평가사보 | 2013-12-04 ~ 2016-12-03 | 2016-09-29 ~ 2016-10-06
(재)한국인정지원센터 | 박맹섭 | 평가사보
(재)한국인정지원센터 | 성지현 | 평가사 | 2022-08-29 ~ 2025-08-28 | 2018-05-03 ~ 2018-05-04
국립수산과학원 | 김숙양 | 평가사보 | 2013-09-24 ~ 2016-09-23 | 2014-12-08 ~ 2014-12-09
(사)한국시험인증산업협회 | 류경임 | 선임평가사 | 2023-04-05 ~ 2026-04-04 | 2024-09-09 ~ 2024-09-10
국립농산물품질관리원 | 김동호 | 평가사 | 2022-10-25 ~ 2025-10-24 | 2023-10-18 ~ 2023-10-19
(주)청룡환경 | 김영진 | 선임평가사 | 2025-05-14 ~ 2028-05-13 | 2026-03-24 ~ 2026-03-25
국립농산물품질관리원 경북지원 | 신병곤 | 평가사보 | 2013-08-29 ~ 2016-08-28 | 2015-09-10 ~ 2015-09-12
CESCO | 안용석 | 평가사 | 2025-12-18 ~ 2028-12-17 | 2026-01-13 ~ 2026-01-14
(주)아워홈 | 이수미 | 평가사 | 2020-07-27 ~ 2023-07-26 | 2023-05-25 ~ 2023-05-26
국가기술표준원 | 신필수 | 평가사 | 2013-04-05 ~ 2016-04-04 | 2015-11-26 ~ 2015-11-27
한국화학융합시험연구원 | 박길종 | 평가사 | 2013-04-05 ~ 2016-04-04
서울특별시 보건환경연구원 | 홍인석 | 평가사보 | 2013-09-24 ~ 2016-09-23
수원시상수도사업소 | 김호순 | 평가사보 | 2012-06-20 ~ 2015-06-19 | 2014-04-21 ~ 2014-04-23
식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 식품위해평가부 신소재식품과 | 김동규 | 평가사보 | 2025-12-18 ~ 2028-12-17 | 2014-11-17 ~ 2014-11-18
(사)한국시험인증산업협회 | 이영상 | 평가사보 | 2012-06-20 ~ 2015-06-19
국가기술표준원 | 최철호 | 평가사 | 2015-02-16 ~ 2018-02-15 | 2012-07-12 ~ 2012-07-14
부산테크노파크 | 이남규 | 평가사보 | 2016-07-01 ~ 2019-06-30 | 2017-12-11 ~ 2017-12-12
한국수자원공사 | 최재원 | 평가사보 | 2024-04-16 ~ 2027-04-15 | 2026-01-15 ~ 2026-01-16
한국수력원자력(주) | 성기방 | 평가사 | 2021-07-01 ~ 2024-06-30 | 2021-12-09 ~ 2021-12-10
한국기계전기전자시험연구원 | 최현정 | 평가사 | 2025-03-11 ~ 2028-03-10 | 2026-03-04 ~ 2026-03-05
로스피코리아 | 조계인 | 평가사 | 2024-06-27 ~ 2027-06-26 | 2025-09-23 ~ 2025-09-25
부산광역시 상수도사업본부 수질연구소 | 박홍기 | 평가사보 | 2012-05-17 ~ 2015-05-16 | 2014-04-22 ~ 2014-04-23
(주)미래엔솔 | 송일석 | 평가사보 | 2018-08-01 ~ 2021-07-31 | 2020-07-08 ~ 2020-07-09
한국화학융합시험연구원 | 이하형 | 평가사 | 2011-11-15 ~ 2014-11-14 | 2014-10-23 ~ 2014-10-24
(주)한국첨단시험연구원 | 안장혁 | 선임평가사 | 2024-07-18 ~ 2027-07-17 | 2025-11-06 ~ 2025-11-07
카스기술연구원 | 권용환 | 선임평가사 | 2023-04-05 ~ 2026-04-04 | 2025-10-13 ~ 2025-10-15
한국화학융합시험연구원 | 백선호 | 평가사 | 2024-02-15 ~ 2027-02-14 | 2026-04-08 ~ 2026-04-10
(주)한국환경시험분석원 | 양호연 | 선임평가사 | 2025-12-18 ~ 2028-12-17 | 2026-03-30 ~ 2026-04-01
POS-렙(대표), 신한 홀딩스(이사) | 오상만 | 선임평가사 | 2023-08-22 ~ 2026-08-21 | 2024-09-04 ~ 2024-09-05
하은케미컬 | 이문용 | 평가사 | 2024-07-18 ~ 2027-07-17 | 2025-07-01 ~ 2025-07-03
한국표준인증기술연구원 | 임윤택 | 선임평가사 | 2025-06-05 ~ 2028-06-04 | 2024-09-25 ~ 2024-09-27
동일시마즈스펙크롬주식회사 | 백효현 | 평가사보 | 2010-09-03 ~ 2013-09-02 | 2013-04-17 ~ 2013-04-18
국가기술표준원 | 오경희 | 평가사 | 2016-02-01 ~ 2019-01-31 | 2016-02-22 ~ 2016-02-23
한국화학융합시험연구원 | 우상윤 | 평가사 | 2010-11-05 ~ 2013-11-04 | 2013-06-26 ~ 2013-06-28
한국광해광업공단 | 정봉근 | 평가사 | 2025-06-05 ~ 2028-06-04 | 2026-01-13 ~ 2026-01-14
한국수자원공사 | 김순흥 | 평가사보 | 2010-10-19 ~ 2013-10-18
지식경제부 기술표준원 | 이석우 | 평가사보 | 2011-01-18 ~ 2014-01-17 | 2011-09-29 ~ 2011-10-01
우석대학교 산학협력단 | 이석기 | 선임평가사 | 2024-05-09 ~ 2027-05-08 | 2025-06-12 ~ 2025-06-13
(주)시마즈사이언티픽코리아 | 홍영민 | 선임평가사 | 2024-06-03 ~ 2027-06-02 | 2025-08-21 ~ 2025-08-22
국립수산과학원 | 최윤석 | 선임평가사 | 2023-10-25 ~ 2026-10-24 | 2026-04-02 ~ 2026-04-03
(재)KATRI시험연구원 | 장철규 | 선임평가사 | 2024-04-16 ~ 2027-04-15 | 2025-12-10 ~ 2025-12-12
환경관리공단 | 문동호 | 평가사보 | 2006-03-22 ~ 2011-03-21 | 2010-07-12 ~ 2010-07-14
(주)원일화학엔환경 | 나경호 | 선임평가사 | 2024-06-03 ~ 2027-06-02 | 2026-02-09 ~ 2026-02-11
(주)광국컨설팅 | 주광국 | 평가사 | 2025-01-10 ~ 2028-01-09 | 2026-04-02 ~ 2026-04-03
한국화학시험연구원 | 김성완 | 평가사 | 2011-10-07 ~ 2014-10-06 | 2011-06-22 ~ 2011-06-24
광주광역시 상수도사업본부 수질연구소 | 박승종 | 평가사보 | 2009-09-22 ~ 2012-09-21
한국표준과학연구원 | 김병주 | 평가사
(사)공진기표회 | 박순덕 | 선임평가사 | 2024-06-03 ~ 2027-06-02 | 2024-12-30 ~ 2024-12-31
대덕분석기술연구원 | 유찬주 | 선임평가사 | 2024-01-24 ~ 2027-01-23 | 2025-11-18 ~ 2025-11-20
아이케이사이언스(주) | 정찬호 | 평가사보 | 2005-04-03 ~ 2010-04-02
(주)환경정보컨설팅 | 김건한 | 평가사 | 2025-04-22 ~ 2028-04-21 | 2010-05-26 ~ 2010-05-28
국립환경과학원 | 최인철 | 평가사보 | 2010-05-31 ~ 2013-05-30 | 2010-08-30 ~ 2010-08-31
한국표준과학연구원 | 황의진 | 평가사 | 2005-05-12 ~ 2010-05-11
(재)FITI시험연구원 | 박광재 | 평가사보 | 2007-10-20 ~ 2010-10-19
한국수자원공사 | 오은정 | 평가사보 | 2013-09-24 ~ 2016-09-23 | 2010-11-01 ~ 2010-11-03
한국화학융합시험연구원 | 김진태 | 평가사 | 2026-01-27 ~ 2029-01-26 | 2012-12-20 ~ 2012-12-21
이화여자대학교 식품생명공학과 | 정석 | 평가사 | 2023-12-07 ~ 2026-12-06 | 2026-03-04 ~ 2026-03-05
(주)한국품질시험원 | 박근웅 | 선임평가사 | 2025-06-05 ~ 2028-06-04 | 2026-02-09 ~ 2026-02-11
한국화학융합시험연구원 | 한상오 | 평가사 | 2024-04-16 ~ 2027-04-15 | 2014-04-23 ~ 2014-04-24
한국화학시험연구원 | 이동기 | 평가사보
식품의약품안전처 | 권진욱 | 평가사 | 2021-12-27 ~ 2024-12-26 | 2012-04-24 ~ 2012-04-25
한국화학융합시험연구원 | 정창석 | 평가사보 | 2010-03-03 ~ 2013-03-02 | 2010-11-22 ~ 2010-11-23
경남농업기술원 | 이영한
한국도로공사 | 이창근 | 평가사 | 2006-10-17 ~ 2011-10-16 | 2009-01-29 ~ 2009-01-30
한국화학융합시험연구원 | 김태형 | 선임평가사 | 2025-02-17 ~ 2028-02-16 | 2026-03-30 ~ 2026-03-31
한국화학물질관리협회 | 박익범 | 선임평가사 | 2026-01-27 ~ 2029-01-26 | 2026-02-03 ~ 2026-02-05
서울시보건환경연구원 | 정종흡
한국화학융합시험연구원 | 김동윤 | 선임평가사 | 2024-11-28 ~ 2027-11-27 | 2025-11-27 ~ 2025-11-28
경기도보건환경연구원 | 최시림 | 평가사보 | 2009-02-19 ~ 2012-02-18
(주)알앤에스사이언스 | 이재희 | 평가사보 | 2021-03-29 ~ 2024-03-28 | 2011-08-24 ~ 2011-08-26
한국화학시험연구원 | 박시윤
국립순천대학교 | 김중범 | 선임평가사 | 2024-08-22 ~ 2027-08-21 | 2025-12-22 ~ 2025-12-23
(재)한국환경산업연구원 | 이민효 | 평가사 | 2019-12-12 ~ 2022-12-11 | 2017-04-19 ~ 2017-04-20
경상남도농업기술원 | 이성태
Shimadzu Scientific Korea | 김관수 | 평가사 | 2023-08-22 ~ 2026-08-21 | 2015-03-25 ~ 2015-03-26
신화환경연구원 | 오현정 | 평가사 | 2025-04-02 ~ 2028-04-01 | 2019-03-28 ~ 2019-03-29
경기대학교 | 명승운 | 선임평가사 | 2023-01-19 ~ 2026-01-18 | 2025-12-22 ~ 2025-12-24
SGS Korea | 장기흥 | 평가사보 | 2023-04-19 ~ 2026-04-18 | 2018-10-04 ~ 2018-10-05
서경대학교 | 이정일 | 평가사 | 2023-09-06 ~ 2026-09-05 | 2026-01-26 ~ 2026-01-28
(주)알렉스분석연구소 | 엄석원 | 선임평가사 | 2024-03-04 ~ 2027-03-03 | 2025-10-22 ~ 2025-10-24
인천상수도사업본부 맑은물연구소 | 송재용 | 평가사보 | 2023-06-14 ~ 2026-06-13 | 2010-03-25 ~ 2010-03-26
한국환경분석연구소 | 김성일 | 선임평가사 | 2018-04-14 ~ 2021-04-13 | 2019-09-30 ~ 2019-10-02
서울시상수도연구원 | 한선희
한국고분자시험연구소(주) | 김선태 | 선임평가사 | 2019-12-02 ~ 2022-12-01 | 2020-02-04 ~ 2020-02-04
(주)한국품질시험원 | 권진기 | 평가사 | 2025-10-13 ~ 2028-10-12 | 2025-12-22 ~ 2025-12-24
한국분석지원센터 | 허우덕 | 선임평가사 | 2022-09-28 ~ 2025-09-27 | 2024-09-25 ~ 2024-09-27
삼성엔지니어링 | 성혜숙 | 평가사 | 2006-02-06 ~ 2011-02-05
서울시 보건환경연구원 | 이목영 | 평가사보 | 2012-11-14 ~ 2015-11-13 | 2008-10-06 ~ 2008-10-08
한국농업기술진흥원 | 최철만 | 평가사 | 2024-10-30 ~ 2027-10-29 | 2014-12-08 ~ 2014-12-09
한국기계전기전자시험연구원 | 오장진 | 선임평가사 | 2023-10-25 ~ 2026-10-24 | 2026-02-05 ~ 2026-02-06
국가기술표준원 | 이종섭 | 평가사보 | 2008-10-02 ~ 2011-10-01 | 2009-05-19 ~ 2009-05-20
한국기계전기전자시험연구원 | 최완규 | 선임평가사 | 2023-08-09 ~ 2026-08-08 | 2026-04-15 ~ 2026-04-17
한국화학융합시험연구원 | 김재홍 | 평가사 | 2024-07-18 ~ 2027-07-17 | 2026-03-03 ~ 2026-03-04
기술표준원 | 박종섭
에어코리아(주) | 안완식 | 선임평가사 | 2023-09-06 ~ 2026-09-05 | 2025-07-31 ~ 2025-08-01
씨제이프레시웨이주식회사 | 전호중 | 평가사보 | 2009-02-19 ~ 2012-02-18
코인랩 | 이현자 | 선임평가사 | 2025-12-18 ~ 2028-12-17 | 2024-07-29 ~ 2024-07-30
서울시립대학교 | 유재천 | 선임평가사 | 2023-07-26 ~ 2026-07-25 | 2026-04-08 ~ 2026-04-10
한국과학기술연구원 명예연구원실 | 김영만 | 평가사 | 2023-07-26 ~ 2026-07-25 | 2024-11-13 ~ 2024-11-15
한국분석과학연구소 | 정재학 | 평가사 | 2023-12-21 ~ 2026-12-20 | 2026-01-13 ~ 2026-01-14
한국환경공단 | 김승진 | 평가사보 | 2010-11-05 ~ 2013-11-04 | 2012-09-19 ~ 2012-09-20
(주)대도 | 송주영 | 선임평가사 | 2024-08-09 ~ 2027-08-08 | 2025-06-09 ~ 2025-06-10
구테크펌 | 구자필 | 선임평가사 | 2026-01-27 ~ 2029-01-26 | 2026-03-09 ~ 2026-03-11
GS건설 | 정호철 | 평가사 | 2009-01-28 ~ 2012-01-27 | 2012-01-05 ~ 2012-01-06
(주)이엔직업환경연구소 | 임용승 | 선임평가사 | 2025-02-04 ~ 2028-02-03 | 2026-03-05 ~ 2026-03-06
부산광역시 상수도사업본부 수질연구소 | 김영진 | 선임평가사 | 2014-02-26 ~ 2017-02-25 | 2017-12-18 ~ 2018-01-19
한국과학기술연구원 | 김연제 | 평가사 | 2008-12-03 ~ 2008-12-02 | 2008-12-17 ~ 2008-12-18
(주)아람기술이앤지 | 권영진 | 선임평가사 | 2024-06-03 ~ 2027-06-02 | 2026-03-03 ~ 2026-03-04
한국건설생활환경시험연구원 | 이상철 | 평가사 | 2023-04-19 ~ 2026-04-18 | 2025-11-12 ~ 2025-11-14
초이랩 | 최원태 | 선임평가사 | 2025-06-05 ~ 2028-06-04 | 2020-10-12 ~ 2020-10-14
코트릭 인증센터 | 유재상 | 평가사 | 2024-03-04 ~ 2027-03-03 | 2026-03-09 ~ 2026-03-11
(주)알엔에스 사이언스 | 천상기 | 선임평가사 | 2025-06-30 ~ 2028-06-29 | 2026-04-02 ~ 2026-04-03
한국표준과학연구원 | 김달호 | 평가사 |  | 2010-11-26 ~ 2010-11-27
한국화학융합시험연구원 | 김태성 | 평가사 | 2024-06-03 ~ 2027-06-02 | 2026-03-09 ~ 2026-03-11
(주)이지랩아이앤티 | 이현석 | 선임평가사 | 2025-05-14 ~ 2028-05-13 | 2026-02-09 ~ 2026-02-11
한국산업기술지원조합 | 선일식 | 선임평가사 | 2023-07-26 ~ 2026-07-25 | 2025-11-26 ~ 2025-11-28
한국화학융합시험연구원 | 조성훈 | 평가사 | 2021-10-22 ~ 2024-10-21 | 2009-07-16 ~ 2009-07-17
한국화학융합시험연구원 | 이준희 | 평가사 | 2024-07-18 ~ 2027-07-17 | 2025-11-17 ~ 2025-11-18
한국화학융합시험연구원 | 정승호 | 평가사 | 2023-08-22 ~ 2026-08-21 | 2009-09-17 ~ 2009-09-18
한국화학융합시험연구원 | 방양석 | 선임평가사 | 2006-11-22 ~ 2011-11-21 | 2011-10-12 ~ 2011-10-14
서울특별시 행정국 | 차영섭 | 선임평가사 | 2024-01-24 ~ 2027-01-23 | 2026-03-04 ~ 2026-03-06
서울옵토디바이스(주) | 손영환
(주)인터텍킴스코 울산시험연구소 | 박상철 | 선임평가사 | 2025-02-17 ~ 2028-02-16 | 2026-01-13 ~ 2026-01-14
한국화학융합시험연구원 | 정원재 | 선임평가사 | 2025-11-28 ~ 2028-11-27 | 2026-02-04 ~ 2026-02-05