## 1안
* 정보입력 란
평가기관 : | 삼양식품(주)(품질안전부문) | 평가종류 : | 인정 분야 변경(소재지,장비) |  |  | 완/미완 선택 : | 미완
내부심사 : | 유찬주 | 안장혁
컨설팅 : | 안장혁
직전 평가반 : | 최윤석 | 이화미 | 현진숙 | 최재권
평가일 :
* 평가반 구성 안
역할 | 회사/기관명 | 성명 | 연락처 | 이메일 | 중분류 | 주소 | 비고
평가반장 | 주식회사 케미다스 | 김승환 | 010-4729-3172 | shkim@kemidas.com |  |  | 소재지
기술평가사 | [6 empty] | 소재지
기술평가사 | [6 empty] | 소재지
기관정보 |  |  |  | 주소정보
담당자명 | 정은혜 |  |  | 소재지 | 서울특별시 성북구 오패산로3길 104
담당자연락처 | 010-9486-0672 |  |  | 소재지-1
담당자이메일 | eun0266@roundsquare.ai |  |  | 소재지-2
순번 | 대분류 코드 | 측정분야(대분류) | 중분류 코드 | 측정분야(중분류) | 제품 및 물질 | 제품 및 물질(영문) | 분류 | 규격코드 | 규격명 | 구성요소,특성(시험범위)(한글) | 이력항목 | 연도 | 규격코드(영문) | 규격명(영문) | 구성요소,특성(시험범위)(영문) | 현장시험가능항목 | 사업장구분
1 | 02 | 화학시험 | 017 | 식품 | 식품 | Foods | 기타 | 식품의약품안전처 고시 제2026-1호(2026.01.13) | 식품의 기준 및 규격 제 8.일반시험법 3. 식품 중 식품첨가물 시험법 3.1 보존료 3.1.3 데히드로초산, 소브산, 안식향산 및그 염류, 파라옥시안식향산에스테르류 동시분석법 가. 액체크로마토그래프에 의한 정성 및 정량 | 데히드로초산 : 0.6 mg/kg 이상 소브산 : 1.5 mg/kg 이상 안식향산 : 1.0 mg/kg 이상 파라옥시안식향산메틸 : 1.0 mg/kg 이상 파라옥시안식향산에틸 : 1.0 mg/kg 이상 | 변경 | 2026 | MFDS Notice No.2026-1(13.01.2026) | Food standards and specifications 8. General test method 3. Food additive test method in food 3.1 Preservatives 3.1.3 Simultaneous analysis of dehydroacetic acid, sorbic acid, benzoic acid and its salts, and paraoxybenzoic acid esters a. Qualitative and quantitative by liquid chromatography | Dehydroacetic acid : 0.6 mg/kg or more Sorbic acid : 1.5 mg/kg or more Benzoic acid : 1.0 mg/kg or more Methyl paraoxybenzoate : 1.0 mg/kg or more Ethyl paraoxybenzoate : 1.0 mg/kg or more | N | 소재지
2 | 02 | 화학시험 | 017 | 식품 | 식품 | Foods | KS | KS H 2508:2021 | 유탕면류 4.7 매운성분 | 캅사이신 : 10.00 mg/kg 이상 디하이드로캅사이신 : 10.00 mg/kg 이상 | 변경 | 2026 | KS H 2508:2021 | Fried noodles 4.7 Capsaicin | Capsaicin : 10.00 mg/kg or more Dihydrocapsaicin : 10.00 mg/kg or more | N | 소재지
3 | 09 | 생물학시험 | 002 | 미생물 | 미생물 | Microorganisms | 기타 | 식품의약품안전처 고시 제2026-1호(2026.01.13) | 식품의 기준 및 규격 제 8.일반시험법 4. 미생물시험법 4.5 세균수 4.5.1 일반세균수 나. 건조필름법 | 0 CFU/g(mL) 또는 이상 | 변경 | 2026 | MFDS Notice No.2026-1(13.01.2026) | Food standards and specifications 8. General test method 4. Microbiological test methods 4.5 Bacterial count 4.5.1 Aerobic plate count b. Petrifilm method | 0 CFU/g(mL) or more | N | 소재지
4 | 09 | 생물학시험 | 002 | 미생물 | 미생물 | Microorganisms | 기타 | 식품의약품안전처 고시 제2026-1호(2026.01.13) | 식품의 기준 및 규격 제 8.일반시험법 4. 미생물시험법 4.7 대장균군 4.7.2 정량시험 다.건조필름법 | 0 CFU/g(mL) 또는 이상 | 변경 | 2026 | MFDS Notice No.2026-1(13.01.2026) | Food standards and specifications 8. General test method 4. Microbiological test methods 4.7 Coliforms 4.7.2 Quantitative test c. Petrifilm method | 0 CFU/g(mL) or more | N | 소재지
5 | 09 | 생물학시험 | 002 | 미생물 | 미생물 | Microorganisms | 기타 | 식품의약품안전처 고시 제2026-1호(2026.01.13) | 식품의 기준 및 규격 제 8.일반시험법 4. 미생물시험법 4.8 대장균 4.8.2 정량시험 나. 건조필름법 | 0 CFU/g(mL) 또는 이상 | 변경 | 2026 | MFDS Notice No.2026-1(13.01.2026) | Food standards and specifications 8. General test method 4. Microbiological test methods 4.8 Escherichia coli 4.8.2 Quantitative test b. Petrifilm method | 0 CFU/g(mL) or more | N | 소재지
6 | 09 | 생물학시험 | 002 | 미생물 | 미생물 | Microorganisms | 기타 | 식품의약품안전처 고시 제2026-1호(2026.01.13) | 식품의 기준 및 규격 제 8.일반시험법 4. 미생물시험법 4.11 살모넬라 | 정성시험 | 변경 | 2026 | MFDS Notice No.2026-1(13.01.2026) | Food standards and specifications 8. General test method 4. Microbiological test methods 4.11 Salmonella spp. | Qualitative Test | N | 소재지

## 02.017
회사/기관명 | 성명 | 평가사구분 | 유효기간 | 현장평가 | 평가점수 | 순위 | 비고
(주)나노하이테크 | 김효진 | 평가사보 | 2025-11-28 ~ 2028-11-27 | 2026-04-02 ~ 2026-04-03
한국한의약진흥원 | 백미은 | 평가사보 | 2025-10-13 ~ 2028-10-12 | 2026-02-26 ~ 2026-02-27
부산지방식품의약품안전청 | 이재원 | 평가사보 | 2025-10-13 ~ 2028-10-12 | 2025-12-15 ~ 2025-12-16
케이앤에이 | 박성수 | 평가사보 | 2025-09-23 ~ 2028-09-22 | 2026-02-25 ~ 2026-02-27
오뚜기 | 김진현 | 평가사보 | 2025-06-30 ~ 2028-06-29 | 2026-01-20 ~ 2026-01-21
식품의약품안전처 | 이지안 | 평가사보 | 2025-07-18 ~ 2028-07-17
CJ제일제당 | 이도연 | 평가사보 | 2024-11-13 ~ 2027-11-12 | 2025-12-22 ~ 2025-12-24
CJ제일제당 | 윤석훈 | 평가사보 | 2025-02-17 ~ 2028-02-16 | 2026-03-24 ~ 2026-03-25
(주)한국품질시험원 | 이보영 | 평가사보 | 2023-12-21 ~ 2026-12-20 | 2025-02-26 ~ 2025-02-27
제주테크노파크 | 한종헌 | 평가사 | 2023-12-21 ~ 2026-12-20 | 2026-02-09 ~ 2026-02-11
대구지방식품의약품안전청 | 노미정 | 평가사보 | 2023-09-06 ~ 2026-09-05 | 2025-11-17 ~ 2025-11-18
경남정보대학교 | 이창희 | 평가사 | 2023-08-22 ~ 2026-08-21 | 2026-04-02 ~ 2026-04-03
| 한정민 | 평가사 | 2025-04-02 ~ 2028-04-01
(주) 현대그린푸드 | 장윤경 | 평가사보 | 2023-09-06 ~ 2026-09-05
한국식품산업협회 부설 한국식품과학연구원 | 홍승모 | 평가사보 | 2025-05-14 ~ 2028-05-13 | 2026-02-11 ~ 2026-02-13
(주)정식품 | 최재권 | 평가사보 | 2023-07-13 ~ 2026-07-12 | 2025-11-25 ~ 2025-11-26
식품의약품안전처(경인지방식약청) | 주현진 | 평가사보 | 2023-06-28 ~ 2026-06-27 | 2024-04-15 ~ 2024-04-17
CJ제일제당(바이오기술연구소) | 정다미 | 평가사보 | 2023-04-05 ~ 2026-04-04
(주)현대그린푸드 | 이경옥 | 평가사보 | 2023-05-03 ~ 2026-05-02 | 2026-03-30 ~ 2026-03-31
부산지방식품의약품안전청 | 원세라 | 평가사 | 2026-01-27 ~ 2029-01-26 | 2026-03-24 ~ 2026-03-25
조달청 조달품질원 | 한홍환 | 평가사 | 2026-02-13 ~ 2029-02-12 | 2025-12-22 ~ 2025-12-23
한국화학융합시험연구원 | 이정희 | 평가사보 | 2023-04-05 ~ 2026-04-04 | 2025-01-20 ~ 2025-01-22
국립농산물품질관리원 경남지원 | 방한열 | 평가사보 | 2025-12-18 ~ 2028-12-17 | 2026-02-02 ~ 2026-02-04
인천광역시보건환경연구원 | 조중희 | 평가사 | 2026-03-09 ~ 2029-03-08 | 2025-11-12 ~ 2025-11-13
세계김치연구소 | 정지혜 | 평가사 | 2026-03-09 ~ 2029-03-08 | 2025-02-19 ~ 2025-02-21
부산지방식품의약품안전청 | 강윤정 | 평가사보 | 2025-08-08 ~ 2028-08-07 | 2026-03-30 ~ 2026-03-31
광주지방식품의약품안전청 | 고명진 | 평가사보 | 2023-02-23 ~ 2026-02-22
| 이윤 | 평가사보 | 2025-11-28 ~ 2028-11-27 | 2026-03-05 ~ 2026-03-07
(현)무직, (전)부산지방식품으약품안전청 | 임동길 | 평가사보 | 2022-09-16 ~ 2025-09-15
부산지방식품의약품안전청 | 권은영 | 평가사보 | 2025-09-23 ~ 2028-09-22 | 2026-04-02 ~ 2026-04-03
식품의약품안전처 대전지방식품의약품안전청 | 정우영 | 평가사보 | 2026-01-27 ~ 2029-01-26 | 2026-04-06 ~ 2026-04-07
부산지방식품의약품안전청 | 이광수 | 평가사보 | 2022-03-04 ~ 2025-03-03 | 2023-12-19 ~ 2023-12-20
국립농산물품질관리원시험연구소 | 홍경숙 | 평가사보 | 2022-02-21 ~ 2025-02-20
(주)신비기술개발 | 김숙동 | 평가사보 | 2022-01-28 ~ 2025-01-27 | 2024-05-09 ~ 2024-05-11
남양유업 중앙연구소 | 곽병만 | 평가사 | 2025-10-13 ~ 2028-10-12 | 2026-02-02 ~ 2026-02-04
서울시보건환경연구원 | 최영희 | 평가사보 | 2022-01-17 ~ 2025-01-16 | 2024-11-06 ~ 2024-11-08
중앙대학교 | 오미현 | 평가사보 | 2021-12-27 ~ 2024-12-26 | 2023-12-28 ~ 2023-12-29
서울특별시보건환경연구원 | 류승희 | 평가사 | 2025-06-05 ~ 2028-06-04 | 2026-02-09 ~ 2026-02-10
세종특별자치시 보건환경연구원 | 김민석 | 평가사보 | 2024-10-16 ~ 2027-10-15 | 2025-04-16 ~ 2025-04-17
한국식품연구원 | 서동원 | 평가사 | 2025-08-26 ~ 2028-08-25 | 2025-12-18 ~ 2025-12-19
경인지방식품의약품안전청 | 박성국 | 평가사보 | 2021-07-19 ~ 2024-07-18 | 2022-10-20 ~ 2022-10-21
전라남도 동물위생시험소 | 박지성 | 평가사보 | 2024-09-11 ~ 2027-09-10
국립농산물품질관리원 충남지원 | 신희창 | 평가사 | 2024-06-27 ~ 2027-06-26 | 2026-03-04 ~ 2026-03-06
부산지방식품의약품안전청 | 박준식 | 평가사 | 2024-05-09 ~ 2027-05-08 | 2026-02-09 ~ 2026-02-11
(주)농심 | 김청태 | 평가사보 | 2021-07-01 ~ 2024-06-30
부산지방식품의약품안전청 | 박찬웅 | 평가사보 | 2025-04-02 ~ 2028-04-01 | 2025-12-03 ~ 2025-12-05
식품의약품안전평가원 | 신민기 | 평가사보 | 2021-02-04 ~ 2024-02-03 | 2023-06-12 ~ 2023-06-13
(주)지아이 | 윤중섭 | 평가사 | 2024-05-09 ~ 2027-05-08 | 2026-02-09 ~ 2026-02-11
전남대학교 | 한옥수 | 평가사보 | 2022-12-21 ~ 2025-12-20 | 2025-03-13 ~ 2025-03-14
서울시보건환경연구원 | 김무상 | 평가사보 |  | 2020-01-29 ~ 2020-01-30
광주지방식품의약품안전청 | 박은희 | 평가사 | 2025-10-13 ~ 2028-10-12 | 2026-02-23 ~ 2026-02-24
경인지방식품의약품안전청 시험분석센터 | 김희선 | 평가사보 | 2019-12-02 ~ 2022-12-01 | 2020-06-04 ~ 2020-06-05
(주)현대그린푸드 식품위생연구소 | 조선경 | 평가사보 | 2019-04-25 ~ 2022-04-24 | 2020-11-04 ~ 2020-11-06
캠바이오 | 김우성 | 평가사보 | 2025-07-18 ~ 2028-07-17 | 2025-02-12 ~ 2025-02-13
부산지방식품의약품안전청 | 김은정 | 평가사 | 2024-11-28 ~ 2027-11-27 | 2025-12-18 ~ 2025-12-19
세스코 | 김동술 | 평가사보 | 2018-11-20 ~ 2021-11-19 | 2020-04-28 ~ 2020-04-29
식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 | 문형실 | 평가사 | 2025-08-08 ~ 2028-08-07 | 2026-02-04 ~ 2026-02-05
수원여자대학교 | 남진식 | 평가사 | 2024-03-19 ~ 2027-03-18 | 2026-02-26 ~ 2026-02-27
경인지방식품의약품안전청 | 류경열 | 평가사 | 2024-01-24 ~ 2027-01-23 | 2026-02-26 ~ 2026-02-27
건설화재에너지연구원 | 김홍 | 선임평가사 | 2024-08-09 ~ 2027-08-08
식품의약품안전평가원 | 최정호 | 평가사 | 2024-07-18 ~ 2027-07-17 | 2026-02-25 ~ 2026-02-27
식품의약품안전처 | 정래석 | 평가사보 | 2018-03-13 ~ 2021-03-12
국립수산과학원 | 김풍호 | 평가사 | 2023-12-07 ~ 2026-12-06 | 2026-04-06 ~ 2026-04-07
식품의약품안전처 | 최재천 | 평가사 | 2021-04-27 ~ 2024-04-26 | 2023-03-13 ~ 2023-03-14
한국과학기술연구원 | 김호준 | 선임평가사 | 2023-08-09 ~ 2026-08-08 | 2026-04-14 ~ 2026-04-16
국가기술표준원 | 김은영 | 평가사 | 2018-02-05 ~ 2021-02-04 | 2019-09-30 ~ 2019-10-01
서울지방식품의약품안전청 | 이화미 | 평가사 | 2023-09-06 ~ 2026-09-05 | 2025-12-08 ~ 2025-12-09
식품의약품안전평가원 | 엄준호 | 평가사보 | 2021-08-27 ~ 2024-08-26 | 2024-04-24 ~ 2024-04-26
부산지방식품의약품안전청 시험분석센터 수입식품분석과 | 김재이 | 평가사 | 2025-01-10 ~ 2028-01-09 | 2026-03-31 ~ 2026-04-01
식품의약품안전처 | 강명희 | 평가사 | 2025-01-10 ~ 2028-01-09 | 2026-02-02 ~ 2026-02-03
(주)한국종합공해시험연구소 | 김교붕 | 평가사 | 2023-05-03 ~ 2026-05-02 | 2025-11-27 ~ 2025-11-28
관세청 중앙관세분석소 | 이영상 | 평가사보 | 2017-04-14 ~ 2020-04-13 | 2018-07-11 ~ 2018-07-12
농림축산식품부 | 조병임 | 평가사보 | 2017-03-29 ~ 2020-03-28 | 2018-08-16 ~ 2018-08-17
국가기술표준원 | 박응조 | 평가사보 | 2017-01-17 ~ 2020-01-16 | 2019-05-22 ~ 2019-05-22
서울특별시보건환경연구원 | 박진아 | 선임평가사 | 2023-07-13 ~ 2026-07-12 | 2026-04-06 ~ 2026-04-07
서울특별시보건환경연구원 | 김정헌 | 평가사보 | 2017-01-25 ~ 2020-01-24
케이티앤지 | 민혜정 | 평가사 | 2016-11-15 ~ 2019-11-14 | 2018-06-14 ~ 2018-06-15
(사단법인) 한국식품안전협회 | 김미혜 | 평가사 | 2023-04-19 ~ 2026-04-18 | 2024-07-24 ~ 2024-07-26
식품전략연구소 | 강길진 | 평가사보 | 2021-11-19 ~ 2024-11-18
한국화학융합시험연구원 | 김자영 | 평가사보 | 2016-09-12 ~ 2019-09-11
한국마사회 | 유준동 | 평가사 | 2024-06-03 ~ 2027-06-02 | 2026-01-26 ~ 2026-01-28
주식회사 케미다스 | 김승환 | 선임평가사 | 2025-07-18 ~ 2028-07-17 | 2026-04-21 ~ 2026-04-21
서울시보건환경연구원 | 김남진 | 선임평가사 | 2025-11-12 ~ 2028-11-11 | 2026-02-26 ~ 2026-02-27
미원상사(주) | 이명숙 | 평가사 | 2025-04-22 ~ 2028-04-21 | 2025-12-15 ~ 2025-12-17
식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 | 조정화 | 선임평가사 | 2024-10-30 ~ 2027-10-29 | 2026-03-05 ~ 2026-03-07
(주)에스엔엔씨 | 이철환 | 선임평가사 | 2025-02-17 ~ 2028-02-16 | 2026-02-04 ~ 2026-02-05
씨엔제이에스 | 홍성길 | 선임평가사 | 2024-07-18 ~ 2027-07-17 | 2026-03-31 ~ 2026-04-01
대전광역시 보건환경연구원 | 김태훈 | 평가사 | 2024-10-30 ~ 2027-10-29 | 2026-02-11 ~ 2026-02-13
오에이치.테크놀로지 | 김복순 | 평가사 | 2025-01-10 ~ 2028-01-09 | 2025-12-10 ~ 2025-12-12
산업통상자원부 국가기술표준원 | 정미미 | 평가사보 | 2020-01-28 ~ 2023-01-27 | 2018-07-11 ~ 2018-07-12
한국수자원공사 | 김윤석 | 선임평가사 | 2024-06-03 ~ 2027-06-02 | 2025-12-18 ~ 2025-12-19
주식회사 이롬홀딩스 (품질안전센터) | 정지상 | 선임평가사 | 2024-04-16 ~ 2027-04-15 | 2025-12-22 ~ 2025-12-24
농촌진흥청 | 김진호 | 평가사보 | 2014-05-16 ~ 2017-05-15
(재)한국인정지원센터 | 성지현 | 평가사 | 2022-08-29 ~ 2025-08-28 | 2018-05-03 ~ 2018-05-04
(사)한국시험인증산업협회 | 류경임 | 선임평가사 | 2023-04-05 ~ 2026-04-04 | 2024-09-09 ~ 2024-09-10
국립농산물품질관리원 | 김동호 | 평가사 | 2022-10-25 ~ 2025-10-24 | 2023-10-18 ~ 2023-10-19
식품의약품안전평가원 | 허옥순 | 평가사보 | 2013-08-29 ~ 2016-08-28 | 2014-02-17 ~ 2014-02-19
국립농산물품질관리원 경북지원 | 신병곤 | 평가사보 | 2013-08-29 ~ 2016-08-28 | 2015-09-10 ~ 2015-09-12
CESCO | 안용석 | 평가사 | 2025-12-18 ~ 2028-12-17 | 2026-01-13 ~ 2026-01-14
(주)아워홈 | 이수미 | 평가사 | 2020-07-27 ~ 2023-07-26 | 2023-05-25 ~ 2023-05-26
한국화학융합시험연구원 | 박길종 | 평가사 | 2013-04-05 ~ 2016-04-04
서울특별시 보건환경연구원 | 홍인석 | 평가사보 | 2013-09-24 ~ 2016-09-23
식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 식품위해평가부 신소재식품과 | 김동규 | 평가사보 | 2025-12-18 ~ 2028-12-17 | 2014-11-17 ~ 2014-11-18
농림축산검역본부 | 김지연 | 평가사 | 2025-08-08 ~ 2028-08-07 | 2026-04-06 ~ 2026-04-07
(사)한국시험인증산업협회 | 이영상 | 평가사보 | 2012-06-20 ~ 2015-06-19
부산지방식품의약품안전청 시험분석센터 유해물질분석과 | 박미정 | 평가사보 | 2012-05-17 ~ 2015-05-16 | 2012-09-17 ~ 2012-09-19
식품의약품안전청 | 선남규 | 평가사보 | 2012-06-20 ~ 2015-06-19
국가기술표준원 | 최철호 | 평가사 | 2015-02-16 ~ 2018-02-15 | 2012-07-12 ~ 2012-07-14
부산테크노파크 | 이남규 | 평가사보 | 2016-07-01 ~ 2019-06-30 | 2017-12-11 ~ 2017-12-12
국립농산물품질관리원 | 조현정 | 평가사 | 2025-05-14 ~ 2028-05-13 | 2023-12-14 ~ 2023-12-15
식품의약품안전처 경인지방식약청 | 임채미 | 선임평가사 | 2024-08-22 ~ 2027-08-21 | 2026-02-25 ~ 2026-02-27
한국화학융합시험연구원 | 이하형 | 평가사 | 2011-11-15 ~ 2014-11-14 | 2014-10-23 ~ 2014-10-24
(주)한국첨단시험연구원 | 안장혁 | 선임평가사 | 2024-07-18 ~ 2027-07-17 | 2025-11-06 ~ 2025-11-07
농산물품질관리원 익산사무소 | 최종경 | 평가사보 |  | 2013-08-26 ~ 2013-08-28
롯데 안전센터(구.롯데쇼핑(주)상품시험연구소 | 구원회 | 평가사보 | 2007-07-22 ~ 2012-2-21
한국화학융합시험연구원 | 김창성 | 평가사 | 2017-01-17 ~ 2020-01-16 | 2011-02-22 ~ 2011-02-24
식품의약품안전처 | 구은주 | 평가사보 | 2018-12-03 ~ 2021-12-02
농림축산식품부 국립농산물품질관리원 | 장한섭 | 평가사 | 2023-10-25 ~ 2026-10-24 | 2026-04-14 ~ 2026-04-15
한국표준인증기술연구원 | 임윤택 | 선임평가사 | 2025-06-05 ~ 2028-06-04 | 2024-09-25 ~ 2024-09-27
식품의약품안전처 | 조병훈 | 평가사보 | 2024-01-24 ~ 2027-01-23
(주)과학기술분석센타 | 김지선 | 평가사보 | 2010-09-03 ~ 2013-09-02
동일시마즈스펙크롬주식회사 | 백효현 | 평가사보 | 2010-09-03 ~ 2013-09-02 | 2013-04-17 ~ 2013-04-18
국가기술표준원 | 오경희 | 평가사 | 2016-02-01 ~ 2019-01-31 | 2016-02-22 ~ 2016-02-23
우석대학교 산학협력단 | 이석기 | 선임평가사 | 2024-05-09 ~ 2027-05-08 | 2025-06-12 ~ 2025-06-13
(주)시마즈사이언티픽코리아 | 홍영민 | 선임평가사 | 2024-06-03 ~ 2027-06-02 | 2025-08-21 ~ 2025-08-22
국립수산과학원 | 최윤석 | 선임평가사 | 2023-10-25 ~ 2026-10-24 | 2026-04-02 ~ 2026-04-03
FITI시험연구원 | 이기상 | 평가사보 | 2010-05-31 ~ 2013-05-30 | 2010-08-30 ~ 2010-08-31
(재)KATRI시험연구원 | 장철규 | 선임평가사 | 2024-04-16 ~ 2027-04-15 | 2025-12-10 ~ 2025-12-12
서울특별시보건환경연구원 | 김일영 | 평가사보 | 2010-03-03 ~ 2013-03-02
한국표준과학연구원 | 김병주 | 평가사
(주)펜즈 | 박석기 | 평가사 | 2026-01-27 ~ 2029-01-26 | 2024-11-04 ~ 2024-11-05
푸드머스 식재안전센터 | 이자영 | 평가사보 | 2006-05-17 ~ 2011-05-16 | 2010-05-19 ~ 2010-05-20
한국화학융합시험연구원 | 김수경 | 평가사 | 2024-10-30 ~ 2027-10-29 | 2026-02-25 ~ 2026-02-27
아이케이사이언스(주) | 정찬호 | 평가사보 | 2005-04-03 ~ 2010-04-02
한국표준과학연구원 | 황의진 | 평가사 | 2005-05-12 ~ 2010-05-11
화학융합시험연구원 | 홍승국 | 평가사 | 2011-10-07 ~ 2014-10-06 | 2012-05-24 ~ 2012-05-25
서울우유 | 강호진 | 평가사보 | 2012-04-10 ~ 2015-04-09 | 2011-12-21 ~ 2011-12-23
한국화학시험연구원 | 이동기 | 평가사보
식품의약품안전처 | 권진욱 | 평가사 | 2021-12-27 ~ 2024-12-26 | 2012-04-24 ~ 2012-04-25
한국화학융합시험연구원 | 김태형 | 선임평가사 | 2025-02-17 ~ 2028-02-16 | 2026-03-30 ~ 2026-03-31
경기도보건환경연구원 | 박용배 | 평가사보 | 2009-02-19 ~ 2012-02-18
국립순천대학교 | 김중범 | 선임평가사 | 2024-08-22 ~ 2027-08-21 | 2025-12-22 ~ 2025-12-23
동국대학교 | 한면수 | 선임평가사 | 2023-04-05 ~ 2026-04-04 | 2026-02-25 ~ 2026-02-25
서울시보건환경연구원 | 조한빈 | 평가사보 | 2009-04-07 ~ 2012-04-06
경기대학교 | 명승운 | 선임평가사 | 2023-01-19 ~ 2026-01-18 | 2025-12-22 ~ 2025-12-24
한국마사회 | 허만배 | 선임평가사 | 2024-06-03 ~ 2027-06-02 | 2026-04-14 ~ 2026-04-15
한국생활환경시험연구원 | 정규진 | 평가사보 | 2015-06-19 ~ 2018-06-18
(주)알렉스분석연구소 | 엄석원 | 선임평가사 | 2024-03-04 ~ 2027-03-03 | 2025-10-22 ~ 2025-10-24
경기도보건환경연구원 | 윤미혜 | 평가사보 | 2011-12-22 ~ 2014-12-21 | 2013-12-03 ~ 2013-12-05
인천상수도사업본부 맑은물연구소 | 송재용 | 평가사보 | 2023-06-14 ~ 2026-06-13 | 2010-03-25 ~ 2010-03-26
한국환경분석연구소 | 김성일 | 선임평가사 | 2018-04-14 ~ 2021-04-13 | 2019-09-30 ~ 2019-10-02
서울시상수도연구원 | 한선희
한국고분자시험연구소(주) | 김선태 | 선임평가사 | 2019-12-02 ~ 2022-12-01 | 2020-02-04 ~ 2020-02-04
한국경영인증원 | 조흥국 | 평가사 | 2021-12-03 ~ 2024-12-02 | 2019-11-11 ~ 2019-11-14
한국분석지원센터 | 허우덕 | 선임평가사 | 2022-09-28 ~ 2025-09-27 | 2024-09-25 ~ 2024-09-27
한국식품산업협회 부설 한국식품과학연구원 | 이윤희 | 평가사 | 2023-05-03 ~ 2026-05-02 | 2025-11-06 ~ 2025-11-07
한국관세무역개발원 | 김창길 | 평가사보 | 2008-08-21 ~ 2011-08-20 | 2011-04-22 ~ 2011-04-23
비에치켐 | 김형기 | 평가사 | 2025-09-23 ~ 2028-09-22 | 2026-04-06 ~ 2026-04-07
(주)정식품 | 이윤복
씨제이프레시웨이주식회사 | 전호중 | 평가사보 | 2009-02-19 ~ 2012-02-18
대상주식회사 | 심규창 | 선임평가사 | 2025-07-18 ~ 2028-07-17 | 2025-04-28 ~ 2025-04-30
서울시립대학교 | 유재천 | 선임평가사 | 2023-07-26 ~ 2026-07-25 | 2026-04-08 ~ 2026-04-10
한국과학기술연구원 명예연구원실 | 김영만 | 평가사 | 2023-07-26 ~ 2026-07-25 | 2024-11-13 ~ 2024-11-15
국립과학수사연구원 | 박용훈 | 평가사 | 2011-07-05 ~ 2014-07-04 | 2013-03-04 ~ 2013-03-06
CJ 프레시웨이(주) | 이선민 | 평가사보 | 2008-08-25 ~ 2011-08-24
관세청 중앙관세분석소 | 육수진 | 평가사보 | 2007-10-29 ~ 2010-10-28 | 2009-09-28 ~ 2009-09-30
백신안전기술지원센터 | 백선영 | 평가사보 | 2021-05-11 ~ 2024-05-10 | 2011-10-17 ~ 2011-10-19
롯데중앙연구소 | 노주환
찰스리버 | 기은숙 | 평가사 | 2022-09-16 ~ 2025-09-15 | 2025-06-10 ~ 2025-06-12
구테크펌 | 구자필 | 선임평가사 | 2026-01-27 ~ 2029-01-26 | 2026-03-09 ~ 2026-03-11
GS건설 | 정호철 | 평가사 | 2009-01-28 ~ 2012-01-27 | 2012-01-05 ~ 2012-01-06
한국과학기술연구원 | 김연제 | 평가사 | 2008-12-03 ~ 2008-12-02 | 2008-12-17 ~ 2008-12-18
식품의약품안전청 | 천상희 | 평가사보 | 2008-06-17 ~ 2011-06-16 | 2010-10-28 ~ 2010-10-29
초이랩 | 최원태 | 선임평가사 | 2025-06-05 ~ 2028-06-04 | 2020-10-12 ~ 2020-10-14
고려대학교 세종캠퍼스 | 김종상 | 선임평가사 | 2024-06-03 ~ 2027-06-02 | 2026-01-06 ~ 2026-01-08
한국화학융합시험연구원 | 김지현 | 평가사 | 2023-03-22 ~ 2026-03-21 | 2025-01-15 ~ 2025-01-16
한국표준과학연구원 | 김달호 | 평가사 |  | 2010-11-26 ~ 2010-11-27
한국화학융합시험연구원 | 방양석 | 선임평가사 | 2006-11-22 ~ 2011-11-21 | 2011-10-12 ~ 2011-10-14
한국화학융합시험연구원 | 오영선 | 선임평가사 | 2023-11-08 ~ 2026-11-07 | 2026-02-23 ~ 2026-02-25
(주)영건건설 | 차영섭 | 선임평가사 | 2024-01-24 ~ 2027-01-23 | 2026-03-04 ~ 2026-03-06

## 09.002
회사/기관명 | 성명 | 평가사구분 | 유효기간 | 현장평가 | 평가점수 | 순위 | 비고
(주)나노하이테크 | 김효진 | 평가사보 | 2025-11-28 ~ 2028-11-27 | 2026-04-02 ~ 2026-04-03
한국한의약진흥원 | 백미은 | 평가사보 | 2025-10-13 ~ 2028-10-12 | 2026-02-26 ~ 2026-02-27
케이앤에이 | 박성수 | 평가사보 | 2025-09-23 ~ 2028-09-22 | 2026-02-25 ~ 2026-02-27
오뚜기 | 김진현 | 평가사보 | 2025-06-30 ~ 2028-06-29 | 2026-01-20 ~ 2026-01-21
CJ제일제당 | 이도연 | 평가사보 | 2024-11-13 ~ 2027-11-12 | 2025-12-22 ~ 2025-12-24
(주)지오시스템리서치 | 오은경 | 평가사보 | 2024-10-30 ~ 2027-10-29 | 2025-11-26 ~ 2025-11-28
(재)한국화학융합시험연구원 | 이새보미 | 평가사 | 2023-12-07 ~ 2026-12-06 | 2026-04-02 ~ 2026-04-03
대구지방식품의약품안전청 | 노미정 | 평가사보 | 2023-09-06 ~ 2026-09-05 | 2025-11-17 ~ 2025-11-18
경남정보대학교 | 이창희 | 평가사 | 2023-08-22 ~ 2026-08-21 | 2026-04-02 ~ 2026-04-03
(주) 현대그린푸드 | 장윤경 | 평가사보 | 2023-09-06 ~ 2026-09-05
한국식품산업협회 부설 한국식품과학연구원 | 홍승모 | 평가사보 | 2025-05-14 ~ 2028-05-13 | 2026-02-11 ~ 2026-02-13
한국화학융합시험연구원 | 이대용 | 평가사보 | 2023-07-13 ~ 2026-07-12
(주)정식품 | 최재권 | 평가사보 | 2023-07-13 ~ 2026-07-12 | 2025-11-25 ~ 2025-11-26
(주)현대그린푸드 | 이경옥 | 평가사보 | 2023-05-03 ~ 2026-05-02 | 2026-03-30 ~ 2026-03-31
한국수력원자력(주)중앙연구원 | 이지훈 | 평가사 | 2023-04-05 ~ 2026-04-04 | 2025-11-20 ~ 2025-11-21
부산지방식품의약품안전청 | 원세라 | 평가사 | 2026-01-27 ~ 2029-01-26 | 2026-03-24 ~ 2026-03-25
인천광역시보건환경연구원 | 조중희 | 평가사 | 2026-03-09 ~ 2029-03-08 | 2025-11-12 ~ 2025-11-13
고려동물위생연구원 | 윤순식 | 평가사 | 2025-11-28 ~ 2028-11-27 | 2026-02-25 ~ 2026-02-27
세계김치연구소 | 정지혜 | 평가사 | 2026-03-09 ~ 2029-03-08 | 2025-02-19 ~ 2025-02-21
(재)한국화학융합시험연구원 | 홍주은 | 평가사보 | 2024-06-03 ~ 2027-06-02 | 2026-04-14 ~ 2026-04-15
한국화학융합시험연구원 | 김현호 | 평가사 | 2025-10-13 ~ 2028-10-12 | 2025-12-10 ~ 2025-12-12
한국기계전기전자시험연구원 | 노미숙 | 평가사보 | 2023-02-23 ~ 2026-02-22 | 2025-12-15 ~ 2025-12-17
부산지방식품의약품안전청 | 강윤정 | 평가사보 | 2025-08-08 ~ 2028-08-07 | 2026-03-30 ~ 2026-03-31
한국생명공학연구원 | 전민옥 | 평가사보 | 2023-02-23 ~ 2026-02-22 | 2026-01-28 ~ 2026-01-29
| 이윤 | 평가사보 | 2025-11-28 ~ 2028-11-27 | 2026-03-05 ~ 2026-03-07
(현)무직, (전)부산지방식품으약품안전청 | 임동길 | 평가사보 | 2022-09-16 ~ 2025-09-15
한국생명공학연구원 | 김기현 | 평가사보 | 2025-11-28 ~ 2028-11-27 | 2026-03-04 ~ 2026-03-05
(재)한국화학융합시험연구원 | 민석기 | 평가사보 | 2022-09-16 ~ 2025-09-15 | 2025-04-24 ~ 2025-04-25
(재)한국화학융합시험연구원 | 이주희 | 평가사 | 2022-08-16 ~ 2025-08-15 | 2025-01-06 ~ 2025-01-08
대검찰청 | 박수정 | 평가사보 | 2025-04-02 ~ 2028-04-01 | 2025-11-27 ~ 2025-11-28
식품의약품안전처 대전지방식품의약품안전청 | 정우영 | 평가사보 | 2026-01-27 ~ 2029-01-26 | 2026-04-06 ~ 2026-04-07
부산지방식품의약품안전청 | 이광수 | 평가사보 | 2022-03-04 ~ 2025-03-03 | 2023-12-19 ~ 2023-12-20
재단법인 한국조선해양기자재연구원 | 이보람 | 평가사 | 2024-11-28 ~ 2027-11-27 | 2026-02-09 ~ 2026-02-11
서울시보건환경연구원 | 최영희 | 평가사보 | 2022-01-17 ~ 2025-01-16 | 2024-11-06 ~ 2024-11-08
중앙대학교 | 오미현 | 평가사보 | 2021-12-27 ~ 2024-12-26 | 2023-12-28 ~ 2023-12-29
서울특별시보건환경연구원 | 류승희 | 평가사 | 2025-06-05 ~ 2028-06-04 | 2026-02-09 ~ 2026-02-10
세종특별자치시 보건환경연구원 | 김민석 | 평가사보 | 2024-10-16 ~ 2027-10-15 | 2025-04-16 ~ 2025-04-17
한국식품연구원 | 서동원 | 평가사 | 2025-08-26 ~ 2028-08-25 | 2025-12-18 ~ 2025-12-19
경인지방식품의약품안전청 | 박성국 | 평가사보 | 2021-07-19 ~ 2024-07-18 | 2022-10-20 ~ 2022-10-21
전라남도 동물위생시험소 | 박지성 | 평가사보 | 2024-09-11 ~ 2027-09-10
코웨이 | 주일 | 평가사보 | 2021-06-18 ~ 2024-06-17
해담솔루션 | 김영숙 | 평가사 | 2024-08-09 ~ 2027-08-08 | 2025-11-19 ~ 2025-11-21
국립농산물품질관리원 충남지원 | 신희창 | 평가사 | 2024-06-27 ~ 2027-06-26 | 2026-03-04 ~ 2026-03-06
식품의약품안전평가원 | 최찬웅 | 평가사보 | 2024-07-18 ~ 2027-07-17
한국조선해양기자재연구원 | 임수연 | 평가사 | 2025-06-05 ~ 2028-06-04 | 2026-02-09 ~ 2026-02-11
(주)농심 | 김청태 | 평가사보 | 2021-07-01 ~ 2024-06-30
부산지방식품의약품안전청 | 박찬웅 | 평가사보 | 2025-04-02 ~ 2028-04-01 | 2025-12-03 ~ 2025-12-05
(재)한국기계전기전자시험연구원 | 현진숙 | 평가사 | 2024-05-09 ~ 2027-05-08 | 2025-11-25 ~ 2025-11-26
식품의약품안전평가원 | 신민기 | 평가사보 | 2021-02-04 ~ 2024-02-03 | 2023-06-12 ~ 2023-06-13
한국식품연구원 | 구민선 | 평가사 | 2024-07-18 ~ 2027-07-17 | 2026-02-02 ~ 2026-02-03
서울시보건환경연구원 | 김무상 | 평가사보 |  | 2020-01-29 ~ 2020-01-30
한국건설생활환경시험연구원 | 김창회 | 평가사보 | 2019-11-18 ~ 2022-11-17 | 2022-08-25 ~ 2022-08-26
경인지방식품의약품안전청 시험분석센터 | 김희선 | 평가사보 | 2019-12-02 ~ 2022-12-01 | 2020-06-04 ~ 2020-06-05
국가기술표준원 | 유경옥 | 평가사 | 2022-11-22 ~ 2025-11-21 | 2023-10-16 ~ 2023-10-18
(주)현대그린푸드 식품위생연구소 | 조선경 | 평가사보 | 2019-04-25 ~ 2022-04-24 | 2020-11-04 ~ 2020-11-06
(주)다우진유전자연구소 | 황춘홍 | 평가사 | 2024-03-04 ~ 2027-03-03 | 2024-11-19 ~ 2024-11-21
캠바이오 | 김우성 | 평가사보 | 2025-07-18 ~ 2028-07-17 | 2025-02-12 ~ 2025-02-13
부산지방식품의약품안전청 | 김은정 | 평가사 | 2024-11-28 ~ 2027-11-27 | 2025-12-18 ~ 2025-12-19
세스코 | 김동술 | 평가사보 | 2018-11-20 ~ 2021-11-19 | 2020-04-28 ~ 2020-04-29
식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 | 문형실 | 평가사 | 2025-08-08 ~ 2028-08-07 | 2026-02-04 ~ 2026-02-05
(재)경북테크노파크 | 나형진 | 평가사보
오송첨단의료산업진흥재단 | 김은영 | 선임평가사 | 2024-04-16 ~ 2027-04-15 | 2026-04-02 ~ 2026-04-03
수원여자대학교 | 남진식 | 평가사 | 2024-03-19 ~ 2027-03-18 | 2026-02-26 ~ 2026-02-27
경인지방식품의약품안전청 | 류경열 | 평가사 | 2024-01-24 ~ 2027-01-23 | 2026-02-26 ~ 2026-02-27
식품의약품안전평가원 | 최정호 | 평가사 | 2024-07-18 ~ 2027-07-17 | 2026-02-25 ~ 2026-02-27
국립수산과학원 | 김풍호 | 평가사 | 2023-12-07 ~ 2026-12-06 | 2026-04-06 ~ 2026-04-07
한국과학기술연구원 | 김호준 | 선임평가사 | 2023-08-09 ~ 2026-08-08 | 2026-04-14 ~ 2026-04-16
서울지방식품의약품안전청 | 이화미 | 평가사 | 2023-09-06 ~ 2026-09-05 | 2025-12-08 ~ 2025-12-09
식품의약품안전평가원 | 엄준호 | 평가사보 | 2021-08-27 ~ 2024-08-26 | 2024-04-24 ~ 2024-04-26
부산지방식품의약품안전청 시험분석센터 수입식품분석과 | 김재이 | 평가사 | 2025-01-10 ~ 2028-01-09 | 2026-03-31 ~ 2026-04-01
식품의약품안전처 | 강명희 | 평가사 | 2025-01-10 ~ 2028-01-09 | 2026-02-02 ~ 2026-02-03
(주)한국종합공해시험연구소 | 김교붕 | 평가사 | 2023-05-03 ~ 2026-05-02 | 2025-11-27 ~ 2025-11-28
KATRI시험연구원 | 이경민 | 평가사 | 2025-06-05 ~ 2028-06-04 | 2026-03-05 ~ 2026-03-07
농림축산식품부 | 조병임 | 평가사보 | 2017-03-29 ~ 2020-03-28 | 2018-08-16 ~ 2018-08-17
농림축산검역본부 | 이기찬 | 평가사보 | 2021-04-09 ~ 2024-04-08 | 2022-07-13 ~ 2022-07-15
서울특별시보건환경연구원 | 박진아 | 선임평가사 | 2023-07-13 ~ 2026-07-12 | 2026-04-06 ~ 2026-04-07
국립과학수사연구원 | 곽경돈 | 평가사 | 2023-08-22 ~ 2026-08-21 | 2025-11-27 ~ 2025-11-28
한국마사회 | 강신욱 | 평가사 | 2023-04-05 ~ 2026-04-04 | 2025-11-17 ~ 2025-11-18
(주)크라운진 | 이기수 | 평가사 | 2025-11-28 ~ 2028-11-27 | 2026-02-23 ~ 2026-02-25
식품전략연구소 | 강길진 | 평가사보 | 2021-11-19 ~ 2024-11-18
주식회사 케미다스 | 김승환 | 선임평가사 | 2025-07-18 ~ 2028-07-17 | 2026-04-21 ~ 2026-04-21
(재)한국기계전기전자시험연구원 | 김태원 | 평가사보 | 2016-05-26 ~ 2019-05-25 | 2017-12-07 ~ 2017-12-09
서울시보건환경연구원 | 김남진 | 선임평가사 | 2025-11-12 ~ 2028-11-11 | 2026-02-26 ~ 2026-02-27
제주테크노파크 | 박지권 | 평가사보 | 2021-02-04 ~ 2024-02-03 | 2016-11-01 ~ 2016-11-02
미원상사(주) | 이명숙 | 평가사 | 2025-04-22 ~ 2028-04-21 | 2025-12-15 ~ 2025-12-17
식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 | 조정화 | 선임평가사 | 2024-10-30 ~ 2027-10-29 | 2026-03-05 ~ 2026-03-07
씨엔제이에스 | 홍성길 | 선임평가사 | 2024-07-18 ~ 2027-07-17 | 2026-03-31 ~ 2026-04-01
대전광역시 보건환경연구원 | 김태훈 | 평가사 | 2024-10-30 ~ 2027-10-29 | 2026-02-11 ~ 2026-02-13
오에이치.테크놀로지 | 김복순 | 평가사 | 2025-01-10 ~ 2028-01-09 | 2025-12-10 ~ 2025-12-12
서울특별시 서울물연구원 | 이은숙 | 평가사 | 2025-03-11 ~ 2028-03-10 | 2025-08-28 ~ 2025-08-29
산업통상자원부 국가기술표준원 | 정미미 | 평가사보 | 2020-01-28 ~ 2023-01-27 | 2018-07-11 ~ 2018-07-12
농림축산검역본부 | 노인순 | 평가사 | 2024-04-16 ~ 2027-04-15 | 2024-12-04 ~ 2024-12-06
(재)한국조선해양기자재연구원 | 양준혁 | 평가사 | 2023-06-28 ~ 2026-06-27 | 2026-02-26 ~ 2026-02-27
주식회사 이롬홀딩스 (품질안전센터) | 정지상 | 선임평가사 | 2024-04-16 ~ 2027-04-15 | 2025-12-22 ~ 2025-12-24
국립농산물품질관리원 | 김동호 | 평가사 | 2022-10-25 ~ 2025-10-24 | 2023-10-18 ~ 2023-10-19
(주)청룡환경 | 김영진 | 선임평가사 | 2025-05-14 ~ 2028-05-13 | 2026-03-24 ~ 2026-03-25
(주)아워홈 | 이수미 | 평가사 | 2020-07-27 ~ 2023-07-26 | 2023-05-25 ~ 2023-05-26
한국화학융합시험연구원 | 박길종 | 평가사 | 2013-04-05 ~ 2016-04-04
농림축산검역본부 | 김지연 | 평가사 | 2025-08-08 ~ 2028-08-07 | 2026-04-06 ~ 2026-04-07
부산지방식품의약품안전청 시험분석센터 유해물질분석과 | 박미정 | 평가사보 | 2012-05-17 ~ 2015-05-16 | 2012-09-17 ~ 2012-09-19
식품의약품안전청 | 선남규 | 평가사보 | 2012-06-20 ~ 2015-06-19
국립과학수사연구원 | 최동호 | 평가사보 | 2018-02-27 ~ 2021-02-26 | 2020-09-23 ~ 2020-09-24
국립수산과학원 | 목종수 | 평가사 | 2016-07-01 ~ 2019-06-30 | 2017-06-21 ~ 2017-06-22
한국화학융합시험연구원 | 고상범 | 평가사보 | 2015-04-14 ~ 2018-04-13 | 2017-12-06 ~ 2017-12-08
국립농산물품질관리원 | 조현정 | 평가사 | 2025-05-14 ~ 2028-05-13 | 2023-12-14 ~ 2023-12-15
식품의약품안전처 경인지방식약청 | 임채미 | 선임평가사 | 2024-08-22 ~ 2027-08-21 | 2026-02-25 ~ 2026-02-27
부산광역시 상수도사업본부 수질연구소 | 박홍기 | 평가사보 | 2012-05-17 ~ 2015-05-16 | 2014-04-22 ~ 2014-04-23
(주)한국첨단시험연구원 | 안장혁 | 선임평가사 | 2024-07-18 ~ 2027-07-17 | 2025-11-06 ~ 2025-11-07
식품위생안전연구소 | 김현숙
국립정신건강센터 | 노현주 | 평가사 | 2024-04-16 ~ 2027-04-15 | 2025-11-12 ~ 2025-11-13
롯데칠성음료(주) | 정행숙 | 평가사보
(주)한국분석기술연구원 | 최선미 | 평가사 | 2024-10-30 ~ 2027-10-29 | 2026-04-14 ~ 2026-04-15
질병관리본부 국립보건연구원(식품의약품안전처 부처교류) | 김성순 | 평가사보 | 2018-04-12 ~ 2021-04-11
한국화학융합시험연구원 | 김부철 | 평가사보 | 2013-12-04 ~ 2016-12-03
식품의약품안전처 | 조병훈 | 평가사보 | 2024-01-24 ~ 2027-01-23
(주)과학기술분석센타 | 김지선 | 평가사보 | 2010-09-03 ~ 2013-09-02
동일시마즈스펙크롬주식회사 | 백효현 | 평가사보 | 2010-09-03 ~ 2013-09-02 | 2013-04-17 ~ 2013-04-18
우석대학교 산학협력단 | 이석기 | 선임평가사 | 2024-05-09 ~ 2027-05-08 | 2025-06-12 ~ 2025-06-13
경기도보건환경연구원 | 박포현 | 평가사보 | 2007-10-20 ~ 2010-10-19 | 2010-07-27 ~ 2010-07-28
질병관리본부 | 이영선 | 평가사보 | 2009-11-09 ~ 2012-11-08
질병관리본부 | 이희일 | 평가사보 | 2009-11-09 ~ 2012-11-08 | 2011-09-06 ~ 2011-09-07
(주)펜즈 | 박석기 | 평가사 | 2026-01-27 ~ 2029-01-26 | 2024-11-04 ~ 2024-11-05
한국화학융합시험연구원 | 이승영 | 평가사보 | 2021-04-27 ~ 2024-04-26
연세대의대 면역질환연구소 | 김승철 | 선임평가사 | 2023-07-13 ~ 2026-07-12 | 2025-12-08 ~ 2025-12-09
대덕분석기술연구원 | 유찬주 | 선임평가사 | 2024-01-24 ~ 2027-01-23 | 2025-11-18 ~ 2025-11-20
화학융합시험연구원 | 홍승국 | 평가사 | 2011-10-07 ~ 2014-10-06 | 2012-05-24 ~ 2012-05-25
질병관리본부 | 왕진숙 | 평가사보 | 2008-10-13 ~ 2011-10-12
경기도보건환경연구원 | 박용배 | 평가사보 | 2009-02-19 ~ 2012-02-18
국립순천대학교 | 김중범 | 선임평가사 | 2024-08-22 ~ 2027-08-21 | 2025-12-22 ~ 2025-12-23
동국대학교 | 한면수 | 선임평가사 | 2023-04-05 ~ 2026-04-04 | 2026-02-25 ~ 2026-02-25
(주)다우진유전자연구소 | 홍승범 | 평가사 | 2024-03-04 ~ 2027-03-03 | 2026-02-09 ~ 2026-02-11
한국건설생활환경시험연구원 | 황원구 | 평가사보 | 2009-02-19 ~ 2012-02-18 | 2010-09-01 ~ 2010-09-03
(주)이노알엑스 | 김은영 | 평가사보 | 2009-02-19 ~ 2012-02-18
(주)유니온가스 | 김영구 | 선임평가사 | 2025-06-30 ~ 2028-06-29 | 2025-12-18 ~ 2025-12-19
부산지방식품의약품안전청 | 이희숙
신안산 대학교 | 김관유 | 평가사 | 2008-10-07 ~ 2011-10-06 | 2011-05-26 ~ 2011-05-27
한국분석지원센터 | 허우덕 | 선임평가사 | 2022-09-28 ~ 2025-09-27 | 2024-09-25 ~ 2024-09-27
대검찰청 | 이승환 | 평가사보 | 2020-07-13 ~ 2023-07-12 | 2011-07-21 ~ 2011-07-22
한국식품산업협회 부설 한국식품과학연구원 | 이윤희 | 평가사 | 2023-05-03 ~ 2026-05-02 | 2025-11-06 ~ 2025-11-07
서울시 보건환경연구원 | 이목영 | 평가사보 | 2012-11-14 ~ 2015-11-13 | 2008-10-06 ~ 2008-10-08
한국농업기술진흥원 | 최철만 | 평가사 | 2024-10-30 ~ 2027-10-29 | 2014-12-08 ~ 2014-12-09
질병관리본부 | 기미경 | 평가사보 | 2009-11-09 ~ 2012-11-08 | 2011-12-15 ~ 2011-12-16
| 이성훈 | 평가사 | 2024-10-16 ~ 2027-10-15 | 2024-11-25 ~ 2024-11-27
(주)정식품 | 이윤복
대상주식회사 | 심규창 | 선임평가사 | 2025-07-18 ~ 2028-07-17 | 2025-04-28 ~ 2025-04-30
(주)프로탄바이오 | 허숙진 | 평가사 | 2008-08-21 ~ 2011-08-20 | 2011-06-27 ~ 2011-06-28
서울시립대학교 | 유재천 | 선임평가사 | 2023-07-26 ~ 2026-07-25 | 2026-04-08 ~ 2026-04-10
질병관리본부 | 서순덕 | 평가사보 | 2008-07-01 ~ 2011-06-30 | 2008-11-24 ~ 2008-11-26
국립과학수사연구원 | 박용훈 | 평가사 | 2011-07-05 ~ 2014-07-04 | 2013-03-04 ~ 2013-03-06
CJ 프레시웨이(주) | 이선민 | 평가사보 | 2008-08-25 ~ 2011-08-24
서울우유협동조합 | 신용국 | 평가사보 | 2009-03-10 ~ 2012-03-09 | 2009-09-14 ~ 2009-09-16
백신안전기술지원센터 | 백선영 | 평가사보 | 2021-05-11 ~ 2024-05-10 | 2011-10-17 ~ 2011-10-19
찰스리버 | 기은숙 | 평가사 | 2022-09-16 ~ 2025-09-15 | 2025-06-10 ~ 2025-06-12
국립수의과학검역원 | 조동희 | 평가사보 | 2008-10-10 ~ 2011-10-09 | 2008-12-08 ~ 2008-12-09
가톨릭대학교 성의교정 | 이영춘 | 평가사보 | 2008-12-02 ~ 2011-12-01
한국화학융합시험연구원 | 박상욱 | 평가사 | 2024-07-18 ~ 2027-07-17 | 2022-10-12 ~ 2022-10-14
경인지방식품의약품안전청 | 김옥희 | 평가사보 | 2009-02-19 ~ 2012-02-18
식품의약품안전평가원 | 조수열 | 평가사보 | 2009-02-19 ~ 2012-02-18 | 2010-05-27 ~ 2010-05-28
한국화학융합시험연구원 | 맹은호 | 평가사 | 2024-01-24 ~ 2027-01-23 | 2024-11-19 ~ 2024-11-20
한국화학융합시험연구원 | 방양석 | 선임평가사 | 2006-11-22 ~ 2011-11-21 | 2011-10-12 ~ 2011-10-14
(주)영건건설 | 차영섭 | 선임평가사 | 2024-01-24 ~ 2027-01-23 | 2026-03-04 ~ 2026-03-06
한국기계전기전자시험연구원 | 류석준 | 선임평가사 | 2025-06-05 ~ 2028-06-04 | 2026-03-23 ~ 2026-03-25
서울옵토디바이스(주) | 손영환