## 1안
* 정보입력 란
평가기관 : | 한국제품시험원 | 평가종류 : | 신규 |  |  | 완/미완 선택 : | 미완
내부심사 : | 김용오
컨설팅 :
직전 평가반 :
평가일 :
* 평가반 구성 안
역할 | 회사/기관명 | 성명 | 연락처 | 이메일 | 중분류 | 주소 | 비고
평가반장 | 공군 군수사령부 항공기술연구소 | 손병훈 | 010-5385-6724 | mrsonlove@hanmail.net | 총괄, 시스템 | 대구시 동구 | 소재지(대전)
기술평가사 | (주)자이로 | 안구용 | 010-6651-1811 | guyonga@naver.com | 02.013 | 부산시 강서구 | 소재지(대전)
기술평가사 | (재)한국기계전기전자시험연구원 | 홍민철 | 010-7338-1972 | hongmc@ktc.re.kr | 03.001 | 경기도 군포시 | 소재지-1
기관정보 |  |  |  | 주소정보
담당자명 | 김병현 |  |  | 소재지 | 광주광역시 북구 첨단과기로 333
담당자연락처 | 010-4024-0867 |  |  | 소재지-1
담당자이메일 | bhkim@kptl.co.kr |  |  | 소재지-2
순번 | 대분류 코드 | 측정분야(대분류) | 중분류 코드 | 측정분야(중분류) | 제품 및 물질 | 제품 및 물질(영문) | 분류 | 규격코드 | 규격명 | 구성요소,특성(시험범위)(한글) | 이력항목 | 연도 | 규격코드(영문) | 규격명(영문) | 구성요소,특성(시험범위)(영문) | 현장시험가능항목 | 사업장구분
1 | 01 | 역학시험 | 017 | 생활용품 | 생활용품 | Daily necessities | KS | KS B 2331:2025 | 수도꼭지 7 구조 8.1 조작 성능 8.2 토수 성능 8.3 내압 성능 8.4. 물충격 한계 성능 8.5 내구 성능 8.8 내한 성능 8.9 내열 성능 | 0 ~ 280 L/min, 0 ~ 1 MPa, 100 만 회, -40 ℃ ~ 0 ℃, 40 ℃ ~ 90 ℃ | 기존 | 2026 | KS B 2331:2025 | Faucet 7 Structure 8.1 Operational Performance 8.2 Water flow performance 8.3 Endurance performance 8.4. Water IMPact Limit Performance 8.5 Durable Performance 8.8 Cold-resistant performance 8.9 Heat Resistant Performance | 0 ~ 280 L/min, 0 ~ 1 MPa, 100 만 회, -40 ℃ ~ 0 ℃, 40 ℃ ~ 90 ℃ | Y | 소재지
2 | 01 | 역학시험 | 017 | 생활용품 | 생활용품 | Daily necessities | KS | KS B 1588:2022 | 로탱크용 필 밸브(볼탭) 4 구조 · 모양 및 치수 5 부품명 및 재료 6.1 겉모양 6.2 작동성 6.3 내압성 6.5 수위조절 6.6 접속관 | 0 ~ 280 L/min, 0 ~ 1 MPa | 기존 | 2026 | KS B 1588:2022 | Fill valve for lowtank(Balltap) 4 Structures, shapes and dimensions 5 Part names and materials 6.1 Appearance 6.2 Operational Performance 6.3 Pressure Resistance 6.5 Water level control 6.6 Connection pipe | 0 ~ 280 L/min, 0 ~ 1 MPa | N | 소재지
3 | 01 | 역학시험 | 017 | 생활용품 | 생활용품 | Daily necessities | KS | KS B 2369:2018 | 세척밸브 5 구조, 모양 및 치수 6.1 작동 6.2 겉모양 7 성능 | 100 만 회, 0 ~ 280 L/min, 0 ~ 1 MPa | 기존 | 2026 | KS B 2369:2018 | Flush valves 5 Structures, shapes and dimensions 6.1 Operation 6.2 Appearance 7 Performance | 100 만 회, 0 ~ 280 L/min, 0 ~ 1 MPa | N | 소재지
4 | 01 | 역학시험 | 017 | 생활용품 | 생활용품 | Daily necessities | KS | KS L 1551:2024 | 위생도기 5 품질 6 성능 7 모양, 치수 | 0 ~ 280 L/min, 0 ~ 1 MPa | 기존 | 2026 | KS L 1551:2024 | Sanitary Pottery 5 Quality 6 Performance 7 Shapes, Dimensions | 0 ~ 280 L/min, 0 ~ 1 MPa | Y | 소재지
5 | 01 | 역학시험 | 017 | 생활용품 | 생활용품 | Daily necessities | KS | KS I 9206:2023 | 설치 조건에서 대변기의 사용수량 및 세척 성능 시험방법 | 0 ~ 280 L/min, 0 ~ 1 MPa | 기존 | 2026 | KS I 9206:2023 | Test method for the amount of water used and cleaning performance of toilet bowl under installation conditions | 0 ~ 280 L/min, 0 ~ 1 MPa | Y | 소재지
6 | 01 | 역학시험 | 017 | 생활용품 | 생활용품 | Daily necessities | 기타 | EL223:2025 | 대변기 4.1 물사용량 4.2 세척성능 4.4 비데 일체형 변기 5.1 변기의 품질과 성능 5.2 세척밸브 성능 5.4 대소변 구분형 변기 5.5 전자제어 방식 6.3 절수등급 | 0 ~ 280 L/min, 0 ~ 1 Mpa, 100 만 회 | 기존 | 2026 | EL223:2025 | Toilets 4.1 Water Usage 4.2 Cleaning Performance 4.4 Bidet-Integrated Toilets 5.1 Toilet Quality and Performance 5.2 Flush Valve Performance 5.4 Separate Toilets 5.5 Electronic Control 6.3 Water Saving Rating | 0 ~ 280 L/min, 0 ~ 1 Mpa, 100 만 회 | Y | 소재지
7 | 01 | 역학시험 | 017 | 생활용품 | 생활용품 | Daily necessities | 기타 | EM501:2022 | 대변기 사용수량 및 세척성능 시험방법 | 0 ~ 280 L/min, 0 ~ 1 MPa | 기존 | 2026 | EM501:2022 | Test method for the amount of water used and cleaning performance of toilet bowl | 0 ~ 280 L/min, 0 ~ 1 MPa | Y | 소재지
8 | 01 | 역학시험 | 017 | 생활용품 | 생활용품 | Daily necessities | 기타 | EL228:2022 | 소변기 4.1 사용수량 4.2 부품공급 체계 구축 4.3 사용수량 조절 구조 4.4 세트공급 4.5 감지장치 성능 4.6 오염물질 배출 5.1 소변기 본체 5.2 전자식 세척밸브 | 0 ~ 280 L/min, 0 ~ 1 Mpa, 100 만 회 | 기존 | 2026 | EL228:2022 | Urinals 4.1 Water Usage 4.2 Establishment of a Parts Supply System 4.3 Water Usage Control Structure 4.4 Set Supply 4.5 Detection Device Performance 4.6 Contaminant Emissions 5.1 Urinal Body 5.2 Electronic Flush Valve | 0 ~ 280 L/min, 0 ~ 1 Mpa, 100 만 회 | Y | 소재지
9 | 01 | 역학시험 | 017 | 생활용품 | 생활용품 | Daily necessities | 기타 | EL229:2023 | 비데 5.2 세정력 5.3 변좌 및 세정수 온도 | 0 ~ 280 L/min, 0 ~ 1 MPa, -40 ℃ ~ 150 ℃ | 기존 | 2026 | EL229:2023 | Bidet 5.2 Cleaning power 5.3 Toilet seat and cleaning water temperature | 0 ~ 280 L/min, 0 ~ 1 MPa, -40 ℃ ~ 150 ℃ | N | 소재지

## 02.017
회사/기관명 | 성명 | 평가사구분 | 유효기간 | 현장평가 | 평가점수 | 순위 | 비고 | 내부심사
건설화재에너지연구원 | 김홍 | 교정:선임평가사<br />시험:선임평가사<br / | 2024-08-09 ~ 2027-08-08 |  |  |  |  | 컨설팅
한국과학기술연구원 | 김호준 | 시험:선임평가사<br />생물자원은행:평가사<br / | 2023-08-09 ~ 2026-08-08 |  |  |  |  | 직전심사
서울특별시보건환경연구원 | 박진아 | 시험:선임평가사<br / | 2023-07-13 ~ 2026-07-12
주식회사 케미다스 | 김승환 | 시험:선임평가사<br />표준물질생산:평가사<br />숙련도시험운영:평가사<br / | 2025-07-18 ~ 2028-07-17
서울시보건환경연구원 | 김남진 | 시험:선임평가사<br />표준물질생산:평가사보<br />숙련도시험운영:평가사보<br / | 2025-11-12 ~ 2028-11-11
식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 | 조정화 | 시험:선임평가사<br />표준물질생산:평가사보<br />숙련도시험운영:평가사보<br / | 2024-10-30 ~ 2027-10-29
(주)에스엔엔씨 | 이철환 | 시험:선임평가사<br />표준물질생산:평가사보<br />숙련도시험운영:평가사보<br / | 2025-02-17 ~ 2028-02-16
씨엔제이에스 | 홍성길 | 시험:선임평가사<br />숙련도시험운영:평가사보<br />제품인증:평가사보<br />생물자원은행:평가사<br / | 2024-07-18 ~ 2027-07-17
한국수자원공사 | 김윤석 | 시험:선임평가사<br />숙련도시험운영:평가사보<br / | 2024-06-03 ~ 2027-06-02
주식회사 이롬홀딩스 (품질안전센터) | 정지상 | 시험:선임평가사<br / | 2024-04-16 ~ 2027-04-15
(사)한국시험인증산업협회 | 류경임 | 시험:선임평가사<br />제품인증:평가사보<br / | 2023-04-05 ~ 2026-04-04
식품의약품안전처 경인지방식약청 | 임채미 | 시험:선임평가사<br / | 2024-08-22 ~ 2027-08-21
(주)한국첨단시험연구원 | 안장혁 | 시험:선임평가사<br />표준물질생산:평가사보<br />숙련도시험운영:평가사보<br / | 2024-07-18 ~ 2027-07-17
한국표준인증기술연구원 | 임윤택 | 시험:선임평가사<br / | 2025-06-05 ~ 2028-06-04
우석대학교 산학협력단 | 이석기 | 시험:선임평가사<br />검사:평가사보<br />표준물질생산:평가사보<br />숙련도시험운영:선임평가사<br / | 2024-05-09 ~ 2027-05-08
(주)시마즈사이언티픽코리아 | 홍영민 | 시험:선임평가사<br />숙련도시험운영:평가사<br / | 2024-06-03 ~ 2027-06-02
국립수산과학원 | 최윤석 | 시험:선임평가사<br / | 2023-10-25 ~ 2026-10-24
(재)KATRI시험연구원 | 장철규 | 시험:선임평가사<br />검사:평가사<br />숙련도시험운영:평가사<br />제품인증:평가사<br / | 2024-04-16 ~ 2027-04-15
한국화학융합시험연구원 | 김태형 | 시험:선임평가사<br />표준물질생산:평가사<br />숙련도시험운영:평가사보<br />제품인증:선임평가사<br / | 2025-02-17 ~ 2028-02-16
국립순천대학교 | 김중범 | 시험:선임평가사<br / | 2024-08-22 ~ 2027-08-21
동국대학교 | 한면수 | 시험:선임평가사<br / | 2023-04-05 ~ 2026-04-04
한국마사회 | 허만배 | 시험:선임평가사<br />표준물질생산:평가사보<br />숙련도시험운영:평가사보<br / | 2024-06-03 ~ 2027-06-02
(주)알렉스분석연구소 | 엄석원 | 시험:선임평가사<br />표준물질생산:평가사보<br />숙련도시험운영:평가사보<br / | 2024-03-04 ~ 2027-03-03
대상주식회사 | 심규창 | 시험:선임평가사<br / | 2025-07-18 ~ 2028-07-17
서울시립대학교 | 유재천 | 시험:선임평가사<br />검사:평가사<br />숙련도시험운영:선임평가사<br />생물자원은행:선임평가사<br />검증:선임평가사<br / | 2023-07-26 ~ 2026-07-25
구테크펌 | 구자필 | 시험:선임평가사<br />표준물질생산:기술전문가<br / | 2026-01-27 ~ 2029-01-26
초이랩 | 최원태 | 교정:선임평가사<br />시험:선임평가사<br />검사:선임평가사<br / | 2025-06-05 ~ 2028-06-04
고려대학교 세종캠퍼스 | 김종상 | 시험:선임평가사<br />검사:선임평가사<br />표준물질생산:선임평가사<br />메디컬시험:선임평가사<br />숙련도시험운영:선임평가사<br />제품인증:선임평가사<br />생물자원은행:선임평가사<br / | 2024-06-03 ~ 2027-06-02
한국화학융합시험연구원 | 오영선 | 시험:선임평가사<br />검사:선임평가사<br />표준물질생산:선임평가사<br />메디컬시험:선임평가사<br />숙련도시험운영:선임평가사<br />생물자원은행:선임평가사<br / | 2023-11-08 ~ 2026-11-07
서울특별시 행정국 | 차영섭 | 시험:선임평가사<br />검사:평가사<br />표준물질생산:평가사보<br />숙련도시험운영:평가사보<br />생물자원은행:선임평가사<br />검증:평가사보<br / | 2024-01-24 ~ 2027-01-23
제주테크노파크 | 한종헌 | 시험:평가사<br / | 2023-12-21 ~ 2026-12-20
경남정보대학교 | 이창희 | 시험:평가사<br / | 2023-08-22 ~ 2026-08-21
| 한정민 | 시험:평가사<br / | 2025-04-02 ~ 2028-04-01
부산지방식품의약품안전청 | 원세라 | 시험:평가사<br / | 2026-01-27 ~ 2029-01-26
조달청 조달품질원 | 한홍환 | 시험:평가사<br / | 2026-02-13 ~ 2029-02-12
남양유업 중앙연구소 | 곽병만 | 시험:평가사<br / | 2025-10-13 ~ 2028-10-12
서울특별시보건환경연구원 | 류승희 | 시험:평가사<br />숙련도시험운영:평가사보<br / | 2025-06-05 ~ 2028-06-04
한국식품연구원 | 서동원 | 시험:평가사<br />표준물질생산:평가사보<br / | 2025-08-26 ~ 2028-08-25
국립농산물품질관리원 충남지원 | 신희창 | 시험:평가사<br />숙련도시험운영:평가사보<br / | 2024-06-27 ~ 2027-06-26
부산지방식품의약품안전청 | 박준식 | 시험:평가사<br />숙련도시험운영:평가사보<br / | 2024-05-09 ~ 2027-05-08
(주)지아이 | 윤중섭 | 시험:평가사<br />검사:평가사보<br / | 2024-05-09 ~ 2027-05-08
광주지방식품의약품안전청 | 박은희 | 시험:평가사<br / | 2025-10-13 ~ 2028-10-12
부산지방식품의약품안전청 | 김은정 | 시험:평가사<br / | 2024-11-28 ~ 2027-11-27
식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 | 문형실 | 시험:평가사<br />표준물질생산:평가사보<br / | 2025-08-08 ~ 2028-08-07
수원여자대학교 | 남진식 | 시험:평가사<br / | 2024-03-19 ~ 2027-03-18
경인지방식품의약품안전청 | 류경열 | 시험:평가사<br />표준물질생산:평가사보<br />숙련도시험운영:평가사보<br / | 2024-01-24 ~ 2027-01-23
식품의약품안전평가원 | 최정호 | 시험:평가사<br / | 2024-07-18 ~ 2027-07-17
국립수산과학원 | 김풍호 | 시험:평가사<br / | 2023-12-07 ~ 2026-12-06
서울지방식품의약품안전청 | 이화미 | 시험:평가사<br / | 2023-09-06 ~ 2026-09-05
식품의약품안전처 | 강명희 | 시험:평가사<br />생물자원은행:평가사보<br / | 2025-01-10 ~ 2028-01-09
(주)한국종합공해시험연구소 | 김교붕 | 시험:평가사<br / | 2023-05-03 ~ 2026-05-02
(사단법인) 한국식품안전협회 | 김미혜 | 시험:평가사<br / | 2023-04-19 ~ 2026-04-18
미원상사(주) | 이명숙 | 시험:평가사<br / | 2025-04-22 ~ 2028-04-21
대전광역시 보건환경연구원 | 김태훈 | 시험:평가사<br / | 2024-10-30 ~ 2027-10-29
오에이치.테크놀로지 | 김복순 | 시험:평가사<br />표준물질생산:평가사보<br />숙련도시험운영:평가사보<br / | 2025-01-10 ~ 2028-01-09
CESCO | 안용석 | 시험:평가사<br />검사:평가사보<br />숙련도시험운영:평가사보<br / | 2025-12-18 ~ 2028-12-17
농림축산검역본부 | 김지연 | 시험:평가사<br / | 2025-08-08 ~ 2028-08-07
국립농산물품질관리원 | 조현정 | 시험:평가사<br / | 2025-05-14 ~ 2028-05-13
농림축산식품부 국립농산물품질관리원 | 장한섭 | 시험:평가사<br / | 2023-10-25 ~ 2026-10-24
(주)펜즈 | 박석기 | 시험:평가사<br />표준물질생산:평가사보<br />숙련도시험운영:평가사보<br / | 2026-01-27 ~ 2029-01-26
한국화학융합시험연구원 | 김수경 | 시험:평가사<br / | 2024-10-30 ~ 2027-10-29
한국식품산업협회 부설 한국식품과학연구원 | 이윤희 | 시험:평가사<br / | 2023-05-03 ~ 2026-05-02
비에치켐 | 김형기 | 시험:평가사<br / | 2025-09-23 ~ 2028-09-22
한국과학기술연구원 명예연구원실 | 김영만 | 시험:평가사<br />표준물질생산:기술전문가<br / | 2023-07-26 ~ 2026-07-25
한국화학융합시험연구원 | 김지현 | 시험:평가사<br />표준물질생산:평가사보<br / | 2023-03-22 ~ 2026-03-21
(주)나노하이테크 | 김효진 | 시험:평가사보<br / | 2025-11-28 ~ 2028-11-27
한국한의약진흥원 | 백미은 | 시험:평가사보<br / | 2025-10-13 ~ 2028-10-12
케이앤에이 | 박성수 | 시험:평가사보<br / | 2025-09-23 ~ 2028-09-22
오뚜기 | 김진현 | 시험:평가사보<br / | 2025-06-30 ~ 2028-06-29
식품의약품안전처 | 이지안 | 시험:평가사보<br / | 2025-07-18 ~ 2028-07-17
CJ제일제당 | 이도연 | 시험:평가사보<br / | 2024-11-13 ~ 2027-11-12
CJ제일제당 | 윤석훈 | 시험:평가사보<br / | 2025-02-17 ~ 2028-02-16
(주)한국품질시험원 | 이보영 | 시험:평가사보<br / | 2023-12-21 ~ 2026-12-20
대구지방식품의약품안전청 | 노미정 | 시험:평가사보<br / | 2023-09-06 ~ 2026-09-05
(주) 현대그린푸드 | 장윤경 | 시험:평가사보<br / | 2023-09-06 ~ 2026-09-05
한국식품산업협회 부설 한국식품과학연구원 | 홍승모 | 시험:평가사보<br / | 2025-05-14 ~ 2028-05-13
(주)정식품 | 최재권 | 시험:평가사보<br / | 2023-07-13 ~ 2026-07-12
식품의약품안전처(경인지방식약청) | 주현진 | 시험:평가사보<br / | 2023-06-28 ~ 2026-06-27
CJ제일제당(바이오기술연구소) | 정다미 | 시험:평가사보<br / | 2023-04-05 ~ 2026-04-04
(주)현대그린푸드 | 이경옥 | 시험:평가사보<br / | 2023-05-03 ~ 2026-05-02
국립농산물품질관리원 경남지원 | 방한열 | 시험:평가사보<br / | 2025-12-18 ~ 2028-12-17
부산지방식품의약품안전청 | 강윤정 | 시험:평가사보<br / | 2025-08-08 ~ 2028-08-07
| 이윤 | 시험:평가사보<br / | 2025-11-28 ~ 2028-11-27
부산지방식품의약품안전청 | 권은영 | 시험:평가사보<br / | 2025-09-23 ~ 2028-09-22
식품의약품안전처 대전지방식품의약품안전청 | 정우영 | 시험:평가사보<br / | 2026-01-27 ~ 2029-01-26
세종특별자치시 보건환경연구원 | 김민석 | 시험:평가사보<br / | 2024-10-16 ~ 2027-10-15
전라남도 동물위생시험소 | 박지성 | 시험:평가사보<br / | 2024-09-11 ~ 2027-09-10
부산지방식품의약품안전청 | 박찬웅 | 시험:평가사보<br / | 2025-04-02 ~ 2028-04-01
캠바이오 | 김우성 | 시험:평가사보<br />검사:평가사보<br / | 2025-07-18 ~ 2028-07-17
식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 식품위해평가부 신소재식품과 | 김동규 | 시험:평가사보<br / | 2025-12-18 ~ 2028-12-17
식품의약품안전처 | 조병훈 | 시험:평가사보<br / | 2024-01-24 ~ 2027-01-23
인천상수도사업본부 맑은물연구소 | 송재용 | 시험:평가사보<br / | 2023-06-14 ~ 2026-06-13

## 09.002
회사/기관명 | 성명 | 평가사구분 | 유효기간 | 현장평가 | 평가점수 | 순위 | 비고
오송첨단의료산업진흥재단 | 김은영 | 시험:선임평가사<br />숙련도시험운영:평가사보<br />생물자원은행:평가사<br / | 2024-04-16 ~ 2027-04-15
한국과학기술연구원 | 김호준 | 시험:선임평가사<br />생물자원은행:평가사<br / | 2023-08-09 ~ 2026-08-08
서울특별시보건환경연구원 | 박진아 | 시험:선임평가사<br / | 2023-07-13 ~ 2026-07-12
주식회사 케미다스 | 김승환 | 시험:선임평가사<br />표준물질생산:평가사<br />숙련도시험운영:평가사<br / | 2025-07-18 ~ 2028-07-17
서울시보건환경연구원 | 김남진 | 시험:선임평가사<br />표준물질생산:평가사보<br />숙련도시험운영:평가사보<br / | 2025-11-12 ~ 2028-11-11
식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 | 조정화 | 시험:선임평가사<br />표준물질생산:평가사보<br />숙련도시험운영:평가사보<br / | 2024-10-30 ~ 2027-10-29
씨엔제이에스 | 홍성길 | 시험:선임평가사<br />숙련도시험운영:평가사보<br />제품인증:평가사보<br />생물자원은행:평가사<br / | 2024-07-18 ~ 2027-07-17
주식회사 이롬홀딩스 (품질안전센터) | 정지상 | 시험:선임평가사<br / | 2024-04-16 ~ 2027-04-15
(주)청룡환경 | 김영진 | 시험:선임평가사<br / | 2025-05-14 ~ 2028-05-13
식품의약품안전처 경인지방식약청 | 임채미 | 시험:선임평가사<br / | 2024-08-22 ~ 2027-08-21
(주)한국첨단시험연구원 | 안장혁 | 시험:선임평가사<br />표준물질생산:평가사보<br />숙련도시험운영:평가사보<br / | 2024-07-18 ~ 2027-07-17
우석대학교 산학협력단 | 이석기 | 시험:선임평가사<br />검사:평가사보<br />표준물질생산:평가사보<br />숙련도시험운영:선임평가사<br / | 2024-05-09 ~ 2027-05-08
연세대의대 면역질환연구소 | 김승철 | 시험:선임평가사<br / | 2023-07-13 ~ 2026-07-12
대덕분석기술연구원 | 유찬주 | 시험:선임평가사<br />검사:기술전문가<br />검증:선임평가사<br / | 2024-01-24 ~ 2027-01-23
국립순천대학교 | 김중범 | 시험:선임평가사<br / | 2024-08-22 ~ 2027-08-21
동국대학교 | 한면수 | 시험:선임평가사<br / | 2023-04-05 ~ 2026-04-04
(주)유니온가스 | 김영구 | 시험:선임평가사<br />검사:평가사보<br />표준물질생산:평가사<br / | 2025-06-30 ~ 2028-06-29
대상주식회사 | 심규창 | 시험:선임평가사<br / | 2025-07-18 ~ 2028-07-17
서울시립대학교 | 유재천 | 시험:선임평가사<br />검사:평가사<br />숙련도시험운영:선임평가사<br />생물자원은행:선임평가사<br />검증:선임평가사<br / | 2023-07-26 ~ 2026-07-25
서울특별시 행정국 | 차영섭 | 시험:선임평가사<br />검사:평가사<br />표준물질생산:평가사보<br />숙련도시험운영:평가사보<br />생물자원은행:선임평가사<br />검증:평가사보<br / | 2024-01-24 ~ 2027-01-23
한국기계전기전자시험연구원 | 류석준 | 시험:선임평가사<br />검사:선임평가사<br />숙련도시험운영:평가사보<br />제품인증:평가사보<br />생물자원은행:평가사<br />검증:선임평가사<br / | 2025-06-05 ~ 2028-06-04